**Последовательность операций при газификации**

1.     ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ    Заявитель обращается в газораспределительную организацию  с заявлением на техническое присоединение объекта капитального строительства. Куменский газовый участок по адресу пгт.Кумены ул.Гагарина д.30-а т.(883343) 2-15-57. Необходимые документы:

* гражданский паспорт заявителя;
* копии правоустанавливающих документов на земельный участок;
* ситуационный план расположения земельного участка с привязкой к территории населенного пункта;
* разрешение на присоединение к газопроводу (выдается администрацией Куменского района, отдел архитектуры, градостроительства и ЖКХ, Котова Надежда Юрьевна, т.2-14-85).

1. **ПРОЕКТ** После получения технических условий необходимо заказать проект газификации дома, заключить договор на установку оборудования (любая организация имеющая допуски к соответствующим проектным работам в виде свидетельства саморегулирующей организации (СРО), либо вышеуказанный газораспределительный участок).

1. **МОНТАЖ**Заявитель приобретает необходимое оборудование, согласно проекта, и приглашает компетентных специалистов на монтаж газового оборудования. По вопросу выдачи акта технического состояния газоходов, вентиляции, дымовых труб необходимо обратиться:  Всероссийское добровольное пожарное общество (ВДПО) - г.Киров, ул.Володарского, 225. т. 37-13-88

1. **СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ**В жилом помещении при необходимости нужно смонтировать систему отопления: радиаторы и трубопровод для соединения с газовым котлом. Если в доме уже имеется такая система, работающая от электро котла или печного отопления, то достаточно переподключения к новому котлу.

1. **ОБСЛУЖИВАНИЕ**По завершении всех работ заключаются договоры на периодическое техническое обслуживание, пуск и наладку газового оборудования и поставку природного газа.