УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Куменского района

от 29.05.2023   № 257

План-график мероприятий по сезонной подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства

Куменского района к работе в осенне-зимний период 2023-2024 года

| № п/п |  | Адрес объекта |  | Вид работ, объем | Объем финансиро вания (тыс. руб.) | Источник финансирования (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Срок исполнения |  | Ответственный за исполнение мероприятий |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Собственные средства | местный бюджет |  | тарифная составляющая |  |  | инвестиции | субсидии областной программы | кредит под гарантию правительства области |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  |  | 8 | 9 | 10 |  | 11 |  | 12 |  |
| УК Куменского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | пгт. Кумены: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | ул. Базарная, 16 |  | Промывка и гидравлические испытания системы отопления | 7,8 | - | - |  | 7,8 |  |  | - | - | - |  | июнь-июль |  | ООО "УК Кумёнского района" |  |
| 2 |  | ул. Гагарина, дом10 |  | Промывка и гидравлические испытания системы отопления | 11,2 | - | - |  | 7,2 |  |  | - | - | - |  | июнь-июль |  | ООО "УК Кумёнского района" |  |
|  |  |  |  | Проверка вентканалов | 2,53 | - | - |  | 2,53 |  |  | - | - | - |  | июль |  | ООО "УК Кумёнского района" |  |
|  |  |  |  | Техническое обслуживание ВДГО | 15,3 | - | - |  | 15,3 |  |  |  |  |  |  | февраль |  | ООО "УК Кумёнского района" |  |
| 3 |  | ул. Гагарина, дом 12 |  | Промывка и гидравлические испытания системы отопления | 15,1 | - | - |  | 15,1 |  |  | - | - | - |  | июнь - июль |  | ООО "УК Кумёнского района" |  |
|  |  |  |  | Проверка вентканалов | 2,76 | - | - |  | 2,76 |  |  | - | - | - |  | июль |  | ООО "УК Кумёнского района" |  |
|  |  |  |  | Техническое обслуживание ВДГО | 15,9 | - | - |  | 15,9 |  |  | - | - | - |  | февраль |  | ООО "УК Кумёнского района" |  |
| 4 |  | ул. Гагарина, дом 14 |  | Промывка и гидравлические испытания системы отопления | 8,0 | - | - |  | 8,0 |  |  | - | - | - |  | июнь - июль |  | ООО "УК Кумёнского района" |  |
|  |  |  |  | Поверка ОДПУ тепловой энергии | 10,5 | - | - |  | 10,5 |  |  | - | - | - |  | июнь - июль |  | ООО "УК Кумёнского района" |  |
| 5 |  | ул. Гагарина, дом 16 |  | Промывка и гидравлические испытания системы отопления | 15,1 | - | - |  | 15,1 |  |  | - | - | - |  | июнь-июль |  | ООО "УК Кумёнского района" |  |
|  |  |  |  | Проверка вентканалов | 2,76 | - | - |  | 2,76 |  |  | - | - | - |  | июль |  | ООО "УК Кумёнского района" |  |
|  |  |  |  | Техническое обслуживание ВДГО | 15,9 | - | - |  | 15,9 |  |  | - | - | - |  | февраль |  | ООО "УК Кумёнского района" |  |
| 6 |  | ул. Гагарина, дом 37а |  | Промывка и гидравлические испытания системы отопления | 10,5 | - | - |  | 10,5 |  |  | - | - | - |  | июнь-июль |  | ООО "УК Кумёнского района" |  |
| 7 |  | ул. Гагарина, дом 39 |  | Промывка и гидравлические испытания системы отопления | 10,5 | - | - |  | 10,5 |  |  | - | - | - |  | июнь-июль |  | ООО "УК Кумёнского района" |  |
|  |  |  |  | Техническое обслуживание ВДГО | 10,9 | - | - |  | 10,9 |  |  | - | - | - |  | май |  | ООО "УК Кумёнского района" |  |
| 8 |  | ул. Гагарина, дом 39а |  | Промывка и гидравлические испытания системы отопления | 10,5 | - | - |  | 10,5 |  |  | - | - | - |  | июнь-июль |  | ООО "УК Кумёнского района" |  |
|  |  |  |  | Проверка вентканалов | 1,84 | - | - |  | 1,84 |  |  | - | - | - |  | июль |  | ООО "УК Кумёнского района" |  |
|  |  |  |  | Техническое обслуживание ВДГО | 11,8 | - | - |  | 11,8 |  |  | - | - | - |  | май |  | ООО "УК Кумёнского района" |  |
| 9 |  | ул. Гагарина, дом 41 |  | Промывка и гидравлические испытания системы отопления | 19,0 | - | - |  | 19,0 |  |  | - | - | - |  | июнь-июль |  | ООО "УК Кумёнского района" |  |
|  |  |  |  | Проверка вентканалов | 5,52 | - | - |  | 5,52 |  |  | - | - | - |  | июль |  | ООО "УК Кумёнского района" |  |
|  |  |  |  | Техническое обслуживание ВДГО | 35,3 | - | - |  | 35,3 |  |  | - | - | - |  | май |  | ООО "УК Кумёнского района" |  |
| 10 |  | ул. Гагарина, дом 43 |  | Промывка и гидравлические испытания системы отопления | 14,8 | - | - |  | 14,8 |  |  | - | - | - |  | июнь-июль |  | ООО "УК Кумёнского района" |  |
|  |  |  |  | Проверка вентканалов | 2,76 | - | - |  | 2,76 |  |  | - | - | - |  | июль |  | ООО "УК Кумёнского района" |  |
|  |  |  |  | Техническое обслуживание ВДГО | 16,4 | - | - |  | 16,4 |  |  | - | - | - |  | май |  | ООО "УК Кумёнского района" |  |
| 11 |  | ул. Гагарина, дом 51 |  | Промывка и гидравлические испытания системы отопления | 15,1 | - | - |  | 15,1 |  |  | - | - | - |  | июнь-июль |  | ООО "УК Кумёнского района" |  |
|  |  |  |  | Проверка вентканалов | 2,53 | - | - |  | 2,53 |  |  | - | - | - |  | июль |  | ООО "УК Кумёнского района" |  |
|  |  |  |  | Техническое обслуживание ВДГО | 13,1 | - | - |  | 13,1 |  |  | - | - | - |  | июнь |  | ООО "УК Кумёнского района" |  |
| 12 |  | ул. Гагарина, дом 53 |  | Промывка и гидравлические испытания системы отопления | 15,1 | - | - |  | 15,1 |  |  | - | - | - |  | июнь-июль |  | ООО "УК Кумёнского района" |  |
|  |  |  |  | Проверка вентканалов | 2,53 | - | - |  | 2,53 |  |  | - | - | - |  | июль |  | ООО "УК Кумёнского района" |  |
|  |  |  |  | Техническое обслуживание ВДГО | 15,3 | - | - |  | 15,3 |  |  | - | - | - |  | июнь |  | ООО "УК Кумёнского района" |  |
| 13 |  | ул. Гагарина, дом 55 |  | Промывка и гидравлические испытания системы отопления | 14,0 | - | - |  | 11,4 |  |  | - | - | - |  | июнь-июль |  | ООО "УК Кумёнского района" |  |
|  |  |  |  | Проверка вентканалов | 2,07 | - | - |  | 2,07 |  |  | - | - | - |  | июль |  | ООО "УК Кумёнского района" |  |
|  |  |  |  | Техническое обслуживание ВДГО | 11,3 | - | - |  | 11,3 |  |  | - | - | - |  | июнь |  | ООО "УК Кумёнского района" |  |
| 14 |  | ул. Гагарина, дом 57 |  | Промывка и гидравлические испытания системы отопления | 14,0 | - | - |  | 14,0 |  |  | - | - | - |  | июнь-июль |  | ООО "УК Кумёнского района" |  |
|  |  |  |  | Проверка вентканалов | 2,07 | - | - |  | 2,07 |  |  | - | - | - |  | июль |  | ООО "УК Кумёнского района" |  |
|  |  |  |  | Техническое обслуживание ВДГО | 9,1 | - | - |  | 9,1 |  |  | - | - | - |  | июнь |  | ООО "УК Кумёнского района" |  |
| 15 |  | ул. Гагарина, дом 59/1 |  | Промывка и гидравлические испытания системы отопления | 10,5 | - | - |  | 10,5 |  |  | - | - | - |  | июнь-июль |  | ООО "УК Кумёнского района" |  |
|  |  |  |  | Проверка вентканалов | 2,07 | - | - |  | 2,07 |  |  | - | - | - |  | июль |  | ООО "УК Кумёнского района" |  |
|  |  |  |  | Техническое обслуживание ВДГО | 9,7 | - | - |  | 9,7 |  |  | - | - | - |  | июль |  | ООО "УК Кумёнского района" |  |
| 16 |  | ул. Гагарина, дом 59/2 |  | Промывка и гидравлические испытания системы отопления | 10,5 | - | - |  | 10,5 |  |  | - | - | - |  | июнь-июль |  | ООО "УК Кумёнского района" |  |
|  |  |  |  | Проверка вентканалов | 2,07 | - | - |  | 2,07 |  |  | - | - | - |  | июль |  | ООО "УК Кумёнского района" |  |
|  |  |  |  | Техническое обслуживание ВДГО | 9,7 | - | - |  | 9,7 |  |  | - | - | - |  | июль |  | ООО "УК Кумёнского района" |  |
| 17 |  | ул. Гагарина, дом 59/3 |  | Промывка и гидравлические испытания системы отопления | 10,5 | - | - |  | 10,5 |  |  | - | - | - |  | июнь-июль |  | ООО "УК Кумёнского района" |  |
|  |  |  |  | Проверка вентканалов | 2,07 | - | - |  | 2,07 |  |  | - | - | - |  | июль |  | ООО "УК Кумёнского района" |  |
|  |  |  |  | Техническое обслуживание ВДГО | 9,7 | - | - |  | 9,7 |  |  | - | - | - |  | июль |  | ООО "УК Кумёнского района" |  |
| 18 |  | ул. Гагарина, дом 59/4 |  | Промывка и гидравлические испытания системы отопления | 10,5 | - | - |  | 10,5 |  |  | - | - | - |  | июнь-июль |  | ООО "УК Кумёнского района" |  |
|  |  |  |  | Проверка вентканалов | 2,07 | - | - |  | 2,07 |  |  | - | - | - |  | июль |  | ООО "УК Кумёнского района" |  |
|  |  |  |  | Техническое обслуживание ВДГО | 9,7 | - | - |  | 9,7 |  |  | - | - | - |  | июль |  | ООО "УК Кумёнского района" |  |
| 19 |  | ул. Гагарина, дом 61 |  | Промывка и гидравлические испытания системы отопления | 10,5 | - | - |  | 10,5 |  |  | - | - | - |  | июнь-июль |  | ООО "УК Кумёнского района" |  |
|  |  |  |  | Проверка вентканалов | 2,07 | - | - |  | 2,07 |  |  | - | - | - |  | июль |  | ООО "УК Кумёнского района" |  |
|  |  |  |  | Техническое обслуживание ВДГО | 9,2 | - | - |  | 9,2 |  |  | - | - | - |  | июль |  | ООО "УК Кумёнского района" |  |
| 20 |  | ул. Гагарина, дом 63 |  | Промывка и гидравлические испытания системы отопления | 10,5 | - | - |  | 10,5 |  |  | - | - | - |  | июнь-июль |  | ООО "УК Кумёнского района" |  |
|  |  |  |  | Проверка вентканалов | 2,07 | - | - |  | 2,07 |  |  | - | - | - |  | июль |  | ООО "УК Кумёнского района" |  |
|  |  |  |  | Техническое обслуживание ВДГО | 9,2 |  |  |  | 9,2 |  |  |  |  |  |  | июль |  | ООО "УК Кумёнского района" |  |
| 21 |  | ул. Гагарина, дом 65 |  | Промывка и гидравлические испытания системы отопления | 14,2 | - | - |  | 14,2 |  |  | - | - | - |  | июнь-июль |  | ООО "УК Кумёнского района" |  |
| 22 |  | Пер. Заводской, дом 12 |  | Промывка и гидравлические испытания системы отопления | 18,0 | - | - |  | 18,0 |  |  | - | - | - |  | июль |  | ООО "УК Кумёнского района" |  |
|  |  |  |  | Поверка ОДПУ | 10,5 | - | - |  | 10,5 |  |  | - | - | - |  | июнь-июль |  | ООО "УК Кумёнского района" |  |
| 23 |  | ул. Зеленая, дом 4 |  | Промывка и гидравлические испытания системы отопления | 7,1 | - | - |  | 7,1 |  |  | - | - | - |  | июнь-июль |  | ООО "УК Кумёнского района" |  |
| 24 |  | ул. Кирова, дом 4а |  | Промывка и гидравлические испытания системы отопления | 8,1 | - | - |  | 8,1 |  |  | - | - | - |  | июнь |  | ООО "УК Кумёнского района" |  |
| 25 |  | ул. Лесная дом 18 |  | Промывка и гидравлические испытания системы отопления | 4,0 | - | - |  | 4,0 |  |  | - | - | - |  | июнь-июль |  | ООО "УК Кумёнского района" |  |
| 26 |  | ул. Лесная, дом 20б |  | Промывка и гидравлические испытания системы отопления | 10,1 | - | - |  | 10,1 |  |  | - | - | - |  | июнь-июль |  | ООО "УК Кумёнского района" |  |
| 27 |  | ул. Милицейская, дом 22 |  | Промывка и гидравлические испытания системы отопления | 18,1 | - | - |  | 18,1 |  |  | - | - | - |  | июнь-июль |  | ООО "УК Кумёнского района" |  |
|  |  |  |  | Проверка вентканалов | 4,83 | - | - |  | 4,83 |  |  | - | - | - |  | июль |  | ООО "УК Кумёнского района" |  |
|  |  |  |  | Техническое обслуживание ВДГО | 28,0 | - | - |  | 28,0 |  |  | - | - | - |  | июль |  | ООО "УК Кумёнского района" |  |
| 28 |  | ул. Милицейская, дом 27а |  | Промывка и гидравлические испытания системы отопления | 9,1 | - | - |  | 9,1 |  |  | - | - | - |  | июнь-июль |  | ООО "УК Кумёнского района" |  |
|  |  |  |  | Проверка вентканалов | 2,76 | - | - |  | 2,76 |  |  | - | - | - |  | июль |  | ООО "УК Кумёнского района" |  |
|  |  |  |  | Техническое обслуживание ВДГО | 12,5 | - | - |  | 12,5 |  |  | - | - | - |  | июль |  | ООО "УК Кумёнского района" |  |
| 29 |  | ул. Милицейская, дом 27б |  | Промывка и гидравлические испытания системы отопления | 10,1 | - | - |  | 10,1 |  |  | - | - | - |  | июнь-июль |  | ООО "УК Кумёнского района" |  |
|  |  |  |  | Проверка вентканалов | 1,84 | - | - |  | 1,84 |  |  | - | - | - |  | июль |  | ООО "УК Кумёнского района" |  |
|  |  |  |  | Техническое обслуживание ВДГО | 10,2 | - | - |  | 10,2 |  |  | - | - | - |  | июль |  | ООО "УК Кумёнского района" |  |
| 30 |  | ул. Милицейская, дом 29а |  | Промывка и гидравлические испытания системы отопления | 14,1 | - | - |  | 14,1 |  |  | - | - | - |  | июнь-июль |  | ООО "УК Кумёнского района" |  |
|  |  |  |  | Проверка вентканалов | 2,07 | - | - |  | 2,07 |  |  | - | - | - |  | июль |  | ООО "УК Кумёнского района" |  |
|  |  |  |  | Поверка ОДПУ | 10,5 | - | - |  | 10,5 |  |  | - | - | - |  | июнь-июль |  | ООО "УК Кумёнского района" |  |
|  |  |  |  | Техническое обслуживание ВДГО | 16,2 | - | - |  | 16,2 |  |  | - | - | - |  | июль |  | ООО "УК Кумёнского района" |  |
| 31 |  | ул. Милицейская, дом 33 |  | Промывка и гидравлические испытания системы отопления | 10,5 | - | - |  | 10,5 |  |  | - | - | - |  | июнь-июль |  | ООО "УК Кумёнского района" |  |
|  |  |  |  | Проверка вентканалов | 1,84 | - | - |  | 1,84 |  |  | - | - | - |  | июль |  | ООО "УК Кумёнского района" |  |
|  |  |  |  | Техническое обслуживание ВДГО | 11,9 | - | - |  | 11,9 |  |  | - | - | - |  | июль |  | ООО "УК Кумёнского района" |  |
| 32 |  | ул. Милицейская, дом 35 |  | Промывка и гидравлические испытания системы отопления | 4,1 | - | - |  | 4,1 |  |  | - | - | - |  | июнь-июль |  | ООО "УК Кумёнского района" |  |
|  |  |  |  | Проверка вентканалов | 1,035 | - | - |  | 1,035 |  |  | - | - | - |  | июль |  | ООО "УК Кумёнского района" |  |
|  |  |  |  | Техническое обслуживание ВДГО | 5,8 | - | - |  | 5,8 |  |  | - | - | - |  | июль |  | ООО "УК Кумёнского района" |  |
| 33 |  | ул. Победы, дом 3 |  | Промывка и гидравлические испытания системы отопления | 10,6 | - | - |  | 10,6 |  |  | - | - | - |  | июнь-июль |  | ООО "УК Кумёнского района" |  |
| 34 |  | ул. Победы, дом 6 |  | Промывка и гидравлические испытания системы отопления | 14,1 | - | - |  | 14,1 |  |  | - | - | - |  | июнь-июль |  | ООО "УК Кумёнского района" |  |
|  |  |  |  | Проверка вентканалов | 3,105 | - | - |  | 3,105 |  |  | - | - | - |  | июль |  | ООО "УК Кумёнского района" |  |
|  |  |  |  | Техническое обслуживание ВДГО | 16,5 | - | - |  | 16,5 |  |  | - | - | - |  | июль |  | ООО "УК Кумёнского района" |  |
|  |  |  |  | Поверка ОДПУ | 10,5 | - | - |  | 10,5 |  |  | - | - | - |  | июнь-июль |  | ООО "УК Кумёнского района" |  |
| 35 |  | ул. Садовая, дом 13 |  | Промывка и гидравлические испытания системы отопления | 7,1 | - | - |  | 7,1 |  |  | - | - | - |  | июнь-июль |  | ООО "УК Кумёнского района" |  |
| 36 |  | ул. Садовая, дом 13а |  | Промывка и гидравлические испытания системы отопления | 18,1 | - | - |  | 18,1 |  |  | - | - | - |  | июнь-июль |  | ООО "УК Кумёнского района" |  |
|  |  |  |  | Проверка вентканалов | 4,83 | - | - |  | 4,83 |  |  | - | - | - |  | июль |  | ООО "УК Кумёнского района" |  |
|  |  |  |  | Техническое обслуживание ВДГО | 28,4 | - | - |  | 28,4 |  |  | - | - | - |  | июль |  | ООО "УК Кумёнского района" |  |
| 37 |  | ул. Садовая, дом 15а |  | Промывка и гидравлические испытания системы отопления | 10,1 | - | - |  | 10,1 |  |  | - | - | - |  | июнь-июль |  | ООО "УК Кумёнского района" |  |
|  |  |  |  | Проверка вентканалов | 0,46 | - | - |  | 0,46 |  |  | - | - | - |  | июль |  | ООО "УК Кумёнского района" |  |
|  |  |  |  | Техническое обслуживание ВДГО | 2,3 | - | - |  | 2,3 |  |  | - | - | - |  | июль |  | ООО "УК Кумёнского района" |  |
|  |  |  |  | Поверка ОДПУ | 10,5 | - | - |  | 10,5 |  |  | - | - | - |  | июнь-июль |  | ООО "УК Кумёнского района" |  |
| 38 |  | ул. Северная, дом 8 |  | Промывка и гидравлические испытания системы отопления | 4,1 | - | - |  | 4,1 |  |  | - | - | - |  | июнь-июль |  | ООО "УК Кумёнского района" |  |
| 39 |  | ул. Северная, дом 20 |  | Промывка и гидравлические испытания системы отопления | 10,5 | - | - |  | 10,5 |  |  | - | - | - |  | июнь-июль |  | ООО "УК Кумёнского района" |  |
|  |  |  |  | Проверка вентканалов | 4,14 | - | - |  | 4,14 |  |  | - | - | - |  | июль |  | ООО "УК Кумёнского района" |  |
|  |  |  |  | Техническое обслуживание ВДГО | 7,9 | - | - |  | 7,9 |  |  | - | - | - |  | июль |  | ООО "УК Кумёнского района" |  |
| 40 |  | ул. Северная, дом 22 |  | Промывка и гидравлические испытания системы отопления | 10,5 | - | - |  | 10,5 |  |  | - | - | - |  | июнь-июль |  | ООО "УК Кумёнского района" |  |
|  |  |  |  | Проверка вентканалов | 4,14 | - | - |  | 4,14 |  |  | - | - | - |  | июль |  | ООО "УК Кумёнского района" |  |
|  |  |  |  | Техническое обслуживание ВДГО | 7,9 | - | - |  | 7,9 |  |  | - | - | - |  | июль |  | ООО "УК Кумёнского района" |  |
| 41 |  | ул. Северная, дом 24 |  | Промывка и гидравлические испытания системы отопления | 10,5 | - | - |  | 10,5 |  |  | - | - | - |  | июнь-июль |  | ООО "УК Кумёнского района" |  |
|  |  |  |  | Проверка вентканалов | 2,07 | - | - |  | 2,07 |  |  | - | - | - |  | июль |  | ООО "УК Кумёнского района" |  |
|  |  |  |  | Поверка ОДПУ | 10,5 | - | - |  | 10,5 |  |  | - | - | - |  | июнь-июль |  | ООО "УК Кумёнского района" |  |
|  |  |  |  | Техническое обслуживание ВДГО | 9,7 | - | - |  | 9,7 |  |  | - | - | - |  | июль |  | ООО "УК Кумёнского района" |  |
| 42 |  | ул. Северная, дом 26 |  | Промывка и гидравлические испытания системы отопления | 10,5 | - | - |  | 10,5 |  |  | - | - | - |  | июнь-июль |  | ООО "УК Кумёнского района" |  |
|  |  |  |  | Проверка вентканалов | 2,07 | - | - |  | 2,07 |  |  | - | - | - |  | июль |  | ООО "УК Кумёнского района" |  |
| 43 |  | ул. Северная, дом 28 |  | Промывка и гидравлические испытания системы отопления | 10,5 | - | - |  | 10,5 |  |  | - | - | - |  | июнь-июль |  | ООО "УК Кумёнского района" |  |
|  |  |  |  | Проверка вентканалов | 2,07 | - | - |  | 2,07 |  |  | - | - | - |  | июль |  | ООО "УК Кумёнского района" |  |
|  |  |  |  | Техническое обслуживание ВДГО | 12,0 | - | - |  | 12,0 |  |  | - | - | - |  | июль |  | ООО "УК Кумёнского района" |  |
|  |  | д. Березник: |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | ООО "УК Кумёнского района" |  |
| 44 |  | ул. Мира, дом 1 |  | Промывка и гидравлические испытания системы отопления | 11,6 | - | - |  | 11,6 |  |  | - | - | - |  | июнь-июль |  | ООО "УК Кумёнского района" |  |
|  |  |  |  | Проверка вентканалов | 1,84 | - | - |  | 1,84 |  |  | - | - | - |  | июль |  | ООО "УК Кумёнского района" |  |
|  |  |  |  | Техническое обслуживание ВДГО | 7,5 | - | - |  | 7,5 |  |  | - | - | - |  | январь |  | ООО "УК Кумёнского района" |  |
| 45 |  | ул. Мира, дом 2 |  | Промывка и гидравлические испытания системы отопления | 10,5 | - | - |  | 10,5 |  |  | - | - | - |  | июнь-июль |  | ООО "УК Кумёнского района" |  |
|  |  |  |  | Проверка вентканалов | 2,07 | - | - |  | 2,07 |  |  | - | - | - |  | июль |  | ООО "УК Кумёнского района" |  |
|  |  |  |  | Поверка ОДПУ | 10,5 | - | - |  | 10,5 |  |  | - | - | - |  | июнь-июль |  | ООО "УК Кумёнского района" |  |
|  |  |  |  | Техническое обслуживание ВДГО | 8,4 | - | - |  | 8,4 |  |  | - | - | - |  | январь |  | ООО "УК Кумёнского района" |  |
| 46 |  | ул. Мира, дом 3 |  | Промывка и гидравлические испытания системы отопления | 10,5 | - | - |  | 6,1 |  |  | - | - | - |  | июнь-июль |  | ООО "УК Кумёнского района" |  |
|  |  |  |  | Проверка вентканалов | 2,07 | - | - |  | 2,07 |  |  | - | - | - |  | июль |  | ООО "УК Кумёнского района" |  |
|  |  |  |  | Поверка ОДПУ | 10,5 | - | - |  | 10,5 |  |  | - | - | - |  | июнь-июль |  | ООО "УК Кумёнского района" |  |
|  |  |  |  | Техническое обслуживание ВДГО | 8,5 | - | - |  | 8,5 |  |  | - | - | - |  | январь |  | ООО "УК Кумёнского района" |  |
| 47 |  | ул. Мира, дом 4 |  | Промывка и гидравлические испытания системы отопления | 10,5 | - | - |  | 6,1 |  |  | - | - | - |  | июнь-июль |  | ООО "УК Кумёнского района" |  |
|  |  |  |  | Проверка вентканалов | 2,07 | - | - |  | 2,07 |  |  | - | - | - |  | июль |  | ООО "УК Кумёнского района" |  |
|  |  |  |  | Техническое обслуживание ВДГО | 8,5 | - | - |  | 8,5 |  |  | - | - | - |  | январь |  | ООО "УК Кумёнского района" |  |
| 48 |  | ул. Мира, дом 5 |  | Промывка и гидравлические испытания системы отопления | 10,5 | - | - |  | 10,5 |  |  | - | - | - |  | июнь-июль |  | ООО "УК Кумёнского района" |  |
|  |  |  |  | Проверка вентканалов | 2,07 | - | - |  | 2,07 |  |  | - | - | - |  | июль |  | ООО "УК Кумёнского района" |  |
|  |  |  |  | Техническое обслуживание ВДГО | 8,5 | - | - |  | 8,5 |  |  | - | - | - |  | январь |  | ООО "УК Кумёнского района" |  |
| 49 |  | ул. Мира, дом 6 |  | Промывка и гидравлические испытания системы отопления | 10,5 | - | - |  | 6,1 |  |  | - | - | - |  | июнь-июль |  | ООО "УК Кумёнского района" |  |
|  |  |  |  | Проверка вентканалов | 2,07 | - | - |  | 2,07 |  |  | - | - | - |  | июль |  | ООО "УК Кумёнского района" |  |
|  |  |  |  | Техническое обслуживание ВДГО | 8,5 | - | - |  | 8,5 |  |  | - | - | - |  | январь |  | ООО "УК Кумёнского района" |  |
| 50 |  | пер. Центральный, дом 6 |  | Промывка и гидравлические испытания системы отопления | 14,0 | - | - |  | 14,0 |  |  | - | - | - |  | июнь-июль |  | ООО "УК Кумёнского района" |  |
|  |  | с. Быково: |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | ООО "УК Кумёнского района" |  |
| 51 |  | ул. Советская, дом 17а |  | Промывка и гидравлические испытания системы отопления | 10,5 | - | - |  | 10,5 |  |  | - | - | - |  | июнь-июль |  | ООО "УК Кумёнского района" |  |
|  |  |  |  | Проверка вентканалов | 2,07 | - | - |  | 2,07 |  |  | - | - | - |  | июль |  | ООО "УК Кумёнского района" |  |
| 52 |  | ул. Советская, дом 17б |  | Промывка и гидравлические испытания системы отопления | 10,5 | - | - |  | 10,5 |  |  | - | - | - |  | июнь-июль |  | ООО "УК Кумёнского района" |  |
|  |  |  |  | Проверка вентканалов | 2,07 | - | - |  | 2,07 |  |  | - | - | - |  | июль |  | ООО "УК Кумёнского района" |  |
|  |  | с.Рябиново: |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | ООО "УК Кумёнского района" |  |
| 53 |  | ул. Советская, дом 1 |  | Промывка и гидравлические испытания системы отопления | 15,4 | - | - |  | 15,4 |  |  | - | - | - |  | июнь-июль |  | ООО "УК Кумёнского района" |  |
| 54 |  | ул. Проселочная, дом 6 |  | Промывка и гидравлические испытания системы отопления | 15,4 | - | - |  | 15,4 |  |  | - | - | - |  | июнь-июль |  | ООО "УК Кумёнского района" |  |
|  |  | п. Вичевщина: |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | ООО "УК Кумёнского района" |  |
| 55 |  | ул. Новая, дом 1 |  | Промывка и гидравлические испытания системы отопления | 9,4 | - | - |  | 9,4 |  |  | - | - | - |  | июль |  | ООО "УК Кумёнского района" |  |
|  |  |  |  | Проверка вентканалов | 2,07 | - | - |  | 2,07 |  |  | - | - | - |  | июль |  | ООО "УК Кумёнского района" |  |
|  |  |  |  | Техническое обслуживание ВДГО | 7,8 | - | - |  | 7,8 |  |  | - | - | - |  | июль |  | ООО "УК Кумёнского района" |  |
| 56 |  | ул. Октябрьская, дом 3 |  | Промывка и гидравлические испытания системы отопления | 9,4 | - | - |  | 9,4 |  |  | - | - | - |  | июль |  | ООО "УК Кумёнского района" |  |
|  |  |  |  | Проверка вентканалов | 2,07 | - | - |  | 2,07 |  |  | - | - | - |  | июль |  | ООО "УК Кумёнского района" |  |
|  |  |  |  | Техническое обслуживание ВДГО | 7,8 | - | - |  | 7,8 |  |  | - | - | - |  | март |  | ООО "УК Кумёнского района" |  |
| 57 |  | ул. Октябрьская, дом 4 |  | Промывка и гидравлические испытания системы отопления | 9,4 | - | - |  | 9,4 |  |  | - | - | - |  | июль |  | ООО "УК Кумёнского района" |  |
|  |  |  |  | Проверка вентканалов | 2,07 | - | - |  | 2,07 |  |  | - | - | - |  | июль |  | ООО "УК Кумёнского района" |  |
|  |  |  |  | Техническое обслуживание ВДГО | 7,8 | - | - |  | 7,8 |  |  | - | - | - |  | март |  | ООО "УК Кумёнского района" |  |
| 58 |  | ул. Октябрьская, дом 5 |  | Промывка и гидравлические испытания системы отопления | 9,4 | - | - |  | 9,4 |  |  | - | - | - |  | июль |  | ООО "УК Кумёнского района" |  |
|  |  |  |  | Проверка вентканалов | 2,07 | - | - |  | 2,07 |  |  | - | - | - |  | июль |  | ООО "УК Кумёнского района" |  |
|  |  |  |  | Техническое обслуживание ВДГО | 7,8 | - | - |  | 7,8 |  |  | - | - | - |  | март |  | ООО "УК Кумёнского района" |  |
| 59 |  | ул. Октябрьская, дом 5а |  | Промывка и гидравлические испытания системы отопления | 9,4 | - | - |  | 9,4 |  |  | - | - | - |  | июль |  | ООО "УК Кумёнского района" |  |
|  |  |  |  | Проверка вентканалов | 2,07 | - | - |  | 2,07 |  |  | - | - | - |  | июль |  | ООО "УК Кумёнского района" |  |
|  |  |  |  | Техническое обслуживание ВДГО | 7,8 | - | - |  | 7,8 |  |  | - | - | - |  | март |  | ООО "УК Кумёнского района" |  |
| 60 |  | ул. Октябрьская, дом 6 |  | Промывка и гидравлические испытания системы отопления | 9,4 | - | - |  | 9,4 |  |  | - | - | - |  | июль |  | ООО "УК Кумёнского района" |  |
|  |  |  |  | Проверка вентканалов | 2,07 | - | - |  | 2,07 |  |  | - | - | - |  | июль |  | ООО "УК Кумёнского района" |  |
|  |  |  |  | Техническое обслуживание ВДГО | 7,8 | - | - |  | 7,8 |  |  | - | - | - |  | март |  | ООО "УК Кумёнского района" |  |
| 61 |  | ул. Октябрьская, дом 11 |  | Промывка и гидравлические испытания системы отопления | 9,4 | - | - |  | 9,4 |  |  | - | - | - |  | июль |  | ООО "УК Кумёнского района" |  |
|  |  |  |  | Проверка вентканалов | 2,07 | - | - |  | 2,07 |  |  | - | - | - |  | июль |  | ООО "УК Кумёнского района" |  |
|  |  |  |  | Техническое обслуживание ВДГО | 7,8 | - | - |  | 7,8 |  |  | - | - | - |  | март |  | ООО "УК Кумёнского района" |  |
| 62 |  | ул. Октябрьская, дом 13 |  | Промывка и гидравлические испытания системы отопления | 9,4 | - | - |  | 9,4 |  |  | - | - | - |  | июль |  | ООО "УК Кумёнского района" |  |
|  |  |  |  | Проверка вентканалов | 2,07 | - | - |  | 2,07 |  |  | - | - | - |  | июль |  | ООО "УК Кумёнского района" |  |
|  |  |  |  | Техническое обслуживание ВДГО | 7,8 | - | - |  | 7,8 |  |  | - | - | - |  | февраль |  | ООО "УК Кумёнского района" |  |
| 63 |  | ул. Октябрьская, дом 15 |  | Промывка и гидравлические испытания системы отопления | 11,4 | - | - |  | 11,4 |  |  | - | - | - |  | июль |  | ООО "УК Кумёнского района" |  |
|  |  |  |  | Проверка вентканалов | 2,07 | - | - |  | 2,07 |  |  | - | - | - |  | июль |  | ООО "УК Кумёнского района" |  |
|  |  |  |  | Техническое обслуживание ВДГО | 7,8 | - | - |  | 7,8 |  |  | - | - | - |  | февраль |  | ООО "УК Кумёнского района" |  |
| 64 |  | ул. Октябрьская, дом 17 |  | Промывка и гидравлические испытания системы отопления | 9,4 | - | - |  | 9,4 |  |  | - | - | - |  | июль |  | ООО "УК Кумёнского района" |  |
|  |  |  |  | Проверка вентканалов | 2,07 | - | - |  | 2,07 |  |  | - | - | - |  | июль |  | ООО "УК Кумёнского района" |  |
|  |  |  |  | Техническое обслуживание ВДГО | 7,8 | - | - |  | 7,8 |  |  | - | - | - |  | февраль |  | ООО "УК Кумёнского района" |  |
| 65 |  | ул. Октябрьская, дом 19 |  | Промывка и гидравлические испытания системы отопления | 11,4 | - | - |  | 11,4 |  |  | - | - | - |  | июль |  | ООО "УК Кумёнского района" |  |
|  |  |  |  | Проверка вентканалов | 2,07 | - | - |  | 2,07 |  |  | - | - | - |  | июль |  | ООО "УК Кумёнского района" |  |
|  |  |  |  | Техническое обслуживание ВДГО | 7,8 | - | - |  | 7,8 |  |  | - | - | - |  | март |  | ООО "УК Кумёнского района" |  |
| 66 |  | ул. Октябрьская, дом 21 |  | Промывка и гидравлические испытания системы отопления | 9,4 | - | - |  | 9,4 |  |  | - | - | - |  | июль |  | ООО "УК Кумёнского района" |  |
|  |  |  |  | Проверка вентканалов | 2,07 | - | - |  | 2,07 |  |  | - | - | - |  | июль |  | ООО "УК Кумёнского района" |  |
|  |  |  |  | Техническое обслуживание ВДГО | 7,8 | - | - |  | 7,8 |  |  | - | - | - |  | март |  | ООО "УК Кумёнского района" |  |
| 67 |  | ул. Первомайская, дом 7 |  | Промывка и гидравлические испытания системы отопления | 9,4 | - | - |  | 9,4 |  |  | - | - | - |  | июль |  | ООО "УК Кумёнского района" |  |
|  |  |  |  | Проверка вентканалов | 2,07 | - | - |  | 2,07 |  |  | - | - | - |  | июль |  | ООО "УК Кумёнского района" |  |
|  |  |  |  | Техническое обслуживание ВДГО | 7,8 | - | - |  | 7,8 |  |  | - | - | - |  | июль |  | ООО "УК Кумёнского района" |  |
| 68 |  | ул. Первомайская, дом 9 |  | Промывка и гидравлические испытания системы отопления | 9,4 | - | - |  | 9,4 |  |  | - | - | - |  | июль |  | ООО "УК Кумёнского района" |  |
|  |  |  |  | Проверка вентканалов | 2,07 | - | - |  | 2,07 |  |  | - | - | - |  | июль |  | ООО "УК Кумёнского района" |  |
|  |  |  |  | Техническое обслуживание ВДГО | 7,8 | - | - |  | 7,8 |  |  | - | - | - |  | июль |  | ООО "УК Кумёнского района" |  |
| 69 |  | ул. Юбилейная, дом 4 |  | Промывка и гидравлические испытания системы отопления | 9,4 | - | - |  | 9,4 |  |  | - | - | - |  | июль |  | ООО "УК Кумёнского района" |  |
|  |  |  |  | Проверка вентканалов | 2,07 | - | - |  | 2,07 |  |  | - | - | - |  | июль |  | ООО "УК Кумёнского района" |  |
|  |  |  |  | Техническое обслуживание ВДГО | 7,8 | - | - |  | 7,8 |  |  | - | - | - |  | март |  | ООО "УК Кумёнского района" |  |
| 70 |  | ул. Юбилейная, дом 6 |  | Промывка и гидравлические испытания системы отопления | 9,4 | - | - |  | 9,4 |  |  | - | - | - |  | июль |  | ООО "УК Кумёнского района" |  |
|  |  |  |  | Проверка вентканалов | 2,07 | - | - |  | 2,07 |  |  | - | - | - |  | июль |  | ООО "УК Кумёнского района" |  |
|  |  |  |  | Техническое обслуживание ВДГО | 7,8 | - | - |  | 7,8 |  |  | - | - | - |  | июль |  | ООО "УК Кумёнского района" |  |
| 71 |  | ул. Юбилейная, дом 8 |  | Промывка и гидравлические испытания системы отопления | 9,4 | - | - |  | 9,4 |  |  | - | - | - |  | июль |  | ООО "УК Кумёнского района" |  |
|  |  |  |  | Проверка вентканалов | 2,07 | - | - |  | 2,07 |  |  | - | - | - |  | июль |  | ООО "УК Кумёнского района" |  |
|  |  |  |  | Техническое обслуживание ВДГО | 7,8 | - | - |  | 7,8 |  |  | - | - | - |  | июль |  | ООО "УК Кумёнского района" |  |
| 72 |  | ул. Юбилейная, дом 8а |  | Промывка и гидравлические испытания системы отопления | 9,4 | - | - |  | 9,4 |  |  | - | - | - |  | июль |  | ООО "УК Кумёнского района" |  |
|  |  |  |  | Проверка вентканалов | 2,07 | - | - |  | 2,07 |  |  | - | - | - |  | июль |  | ООО "УК Кумёнского района" |  |
|  |  |  |  | Техническое обслуживание ВДГО | 7,8 | - | - |  | 7,8 |  |  | - | - | - |  | июль |  | ООО "УК Кумёнского района" |  |
|  |  | с. Березник |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | ООО "УК Кумёнского района" |  |
| 73 |  | ул. Юбилейная, дом 12 |  | Промывка и гидравлические испытания системы отопления | 13,6 | - | - |  | 13,6 |  |  | - | - | - |  | июнь-июль |  | ООО "УК Кумёнского района" |  |
|  |  |  |  | Поверка ОДПУ | 10,5 | - | - |  | 10,5 |  |  | - | - | - |  | июнь-июль |  | ООО "УК Кумёнского района" |  |
| 74 |  | ул. Юбилейная, дом 15 |  | Промывка и гидравлические испытания системы отопления | 13,6 | - | - |  | 13,6 |  |  | - | - | - |  | июнь-июль |  | ООО "УК Кумёнского района" |  |
|  |  |  |  | Поверка ОДПУ | 10,5 | - | - |  | 10,5 |  |  | - | - | - |  | июнь-июль |  | ООО "УК Кумёнского района" |  |
| 75 |  | ул. Юбилейная, дом 17 |  | Промывка и гидравлические испытания системы отопления | 13,6 | - | - |  | 13,6 |  |  | - | - | - |  | июнь-июль |  | ООО "УК Кумёнского района" |  |
|  |  |  |  | Поверка ОДПУ | 10,5 | - | - |  | 10,5 |  |  | - | - | - |  | июнь-июль |  | ООО "УК Кумёнского района" |  |
| 76 |  | ул. Юбилейная, дом 19 |  | Промывка и гидравлические испытания системы отопления | 11,4 | - | - |  | 11,4 |  |  | - | - | - |  | июнь-июль |  | ООО "УК Кумёнского района" |  |
|  |  |  |  | Поверка ОДПУ | 10,5 | - | - |  | 10,5 |  |  | - | - | - |  | июнь-июль |  | ООО "УК Кумёнского района" |  |
| 77 |  | ул. Юбилейная, дом 21 |  | Промывка и гидравлические испытания системы отопления | 13,6 | - | - |  | 13,6 |  |  | - | - | - |  | июнь-июль |  | ООО "УК Кумёнского района" |  |
|  |  |  |  | Поверка ОДПУ | 10,5 | - | - |  | 10,5 |  |  | - | - | - |  | июнь-июль |  | ООО "УК Кумёнского района" |  |
| ООО «Кедр» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | п. Речной, ул. Ленина, 18, ул. Ленина, 4, ул. Новая, 6, п. Олимпийский, ул. Мира. 5, ул. Мира 3. |  | Текущий ремонт кровель из а/ц листов | 50,0 | - | - |  | 50,0 |  |  | - | - | - |  | июнь-август |  | Лопатин А.В. |  |
| 2 |  | 44 дома: п. Олимпийский ул. Мира, 5 п. Речной: ул. Ленина, 3,4,5,14,16-а,18, ул. Фадеева, 2,4,8,10, ул. Новая, 1,3,4,6, ул. Пушкина, 5,7; пгт. Нижнеивкино: ул. Октябрьская, 8,16,18-2,23а,25,25а, ул. Лесная Новь,1,2,3,4, ул. Садовая, 2,4,6,8,17, пер. Садовый, 6, ул. Новая , 9,7-2, ул. Заречная, 7,9,15, ул. Бамовская, 3, ул. Курортная, 1, ул. Кленовая, 6,10, ул. Сосновая, 2 |  | Промывка и гидравлические испытания системы отопления | 176,0 | - | - |  | 176,0 |  |  | - | - | - |  | июнь-июль |  | Лопатин А.В. |  |
| 3 |  |  |  | Ревизия запорной арматуры (На ХВС, ГВС. Отопления) | 90,0 | - | - |  | 90,0 |  |  | - | - | - |  | июнь-июль |  | Лопатин А.В. |  |
| 4 |  |  |  | Сезонные осмотры | 88,0 | - | - |  | 88,0 |  |  | - | - | - |  | май- июль |  | Лопатин А.В. |  |
| 5 |  |  |  | Техническое облсуживание и ремонт ВДГО и вентиляционных каналов | 310,0 | - | - |  | 310,0 |  |  | - | - | - |  | май- июль |  | Лопатин А.В. |  |
| 6 |  | п. Нижнеивкино, ул. Лесная Новь, 2 |  | Текущий ремонт канализационных сетей | 8,0 | - | - |  | 8,0 |  |  | - | - | - |  | июнь |  | Лопатин А.В. |  |
| ООО «Кировжилсервис» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | д. Барановщина, ул. Молодежная, д.17, 17а; пгт. Нижнеивкино ул. Курортная, 3, 5,7,9 |  | 1. Гидравлические испытания МКД 2. Частичная замена запорной арматуры 3. Проверка приборов учета тепловой энергии согласно графику 4. Проверка, ремонт входных дверей и окон подъездов МКД 5. Испытание электрооборудования МКД согласно требованиям ПУЭ | - | - | - |  | Согласно договору управления |  |  | - | - | - |  | апрель- июль |  | ООО «Кировжилсервис» |  |
| СПК племзавод «Красный Октябрь» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Котельная д. Чекоты |  | Опрессовка, ремонт водогрейного котла № 1 и ремонт запорной арматуры | 120 | 120 | - |  | - |  |  | - | - | - |  | май-июнь | Василевских А. В. |  |  |
| 2 |  |  |  | Опрессовка, ремонт кирпичной кладки водогрейного котла № 3 и ремонт запорной арматуры | 130 | 130 | - |  | - |  |  | - | - | - |  | май-июнь | Василевских А. В. |  |  |
| 3 |  |  |  | Вскрытие и чистка канала дымохода | 15 | 15 | - |  | - |  |  | - | - | - |  | май | Василевских А. В. |  |  |
| 4 |  |  |  | Ревизия и ремонт сетевых и подпиточного насосов | 40 | 40 | - |  | - |  |  | - | - | - |  | май-июнь | Василевских А. В. |  |  |
| 5 |  |  |  | Замена, ремонт запорной арматуры, опрессовка и восстановление теплоизоляции теплосети | 65 | 65 | - |  | - |  |  | - | - | - |  | июль | Василевских А. В. |  |  |
| 6 |  | п. Краснооктябрьский МКД ул. Краснооктябрьская д. 5а, 14 |  | Капитальный ремонт системы отопления в подвале жилого дома | 190 | 190 | - |  | - |  |  | - | - | - |  | июнь-июль | Нечаев Д. Г. |  |  |
| ООО «Газпром теплоэнерго Киров» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | пгт. Кумены, Котельная |  | Диагностика неисправностей сигнализаторов загазованности (природный газ, углекислый газ) |  | - | - | - |  |  | - | - |  | - | - | ежемесячно в течение года |  | ООО «Газпром теплоэнерго Киров» |  |  |
|  |  |  | Техническое обслуживание газовых сетей, газового оборудования и внутренних газоводов котельных |  | - | - | - |  |  | - | - |  | - | - | ежемесячно в течение года |  | ООО «Газпром теплоэнерго Киров» |  |  |
|  |  |  | Текущий ремонт котельного оборудования |  | - | - | - |  |  | - | - |  | - | - | май - июль |  | ООО «Газпром теплоэнерго Киров» |  |  |
|  |  |  | Госповерка приборов КИПиА |  | - | - | - |  |  | - | - |  | - | - | в течение года |  | ООО «Газпром теплоэнерго Киров» |  |  |
|  |  |  | Испытание электроустановок в соответсвие с ПУЭ, ПТЭЭП |  | - | - | - |  |  | - | - |  | - | - | май - июль |  | ООО «Газпром теплоэнерго Киров» |  |  |
|  |  |  | Опробование оборудования |  | - | - | - |  |  | - | - |  | - | - | июль |  | ООО «Газпром теплоэнерго Киров» |  |  |
|  | пгт. Кумены, тепловые сети |  | Гидравлические испытания тепловых сетей |  | - | - | - |  |  | - | - |  | - | - | май |  | ООО «Газпром теплоэнерго Киров» |  |  |
|  |  |  | Испытания на максимальную температуру |  | - | - | - |  |  | - | - |  | - | - | май |  | ООО «Газпром теплоэнерго Киров |  |  |
|  |  |  | Текущий ремонт тепловых сетей |  | - | - | - |  |  | - | - |  | - | - | июнь - июль |  | ООО «Газпром теплоэнерго Киров |  |  |
|  |  |  | Капитальный ремонт тепловых сетей |  | - | - | - |  |  | - | - |  | - | - | май - июль |  | ООО «Газпром теплоэнерго Киров |  |  |
|  | пгт. Кумены, центральные тепловые пункты |  | Текущий ремонт оборудования ЦТП |  | - | - | - |  |  | - | - |  | - | - | май - июль |  | ООО «Газпром теплоэнерго Киров» |  |  |
| 2 | с. Вичевщина, котельная |  | Диагностика неисправностей сигнализаторов загазованности (природный газ, углекислый газ) |  | - | - | - |  |  | - | - |  | - | - | ежемесячно в течение года |  | ООО «Газпром теплоэнерго Киров» |  |  |
|  |  |  | Техническое обслуживание газовых сетей, газового оборудования и внутренних газопроводов котельных |  | - | - | - |  |  | - | - |  | - | - | ежемесячно в течение года |  | ООО «Газпром теплоэнерго Киров» |  |  |
|  |  |  | Проведение испытаний и измерений электрооборудования, кабелей, устройств заземления, молниезащиты |  | - | - | - |  |  | - | - |  | - | - | май - июль |  | ООО «Газпром теплоэнерго Киров» |  |  |
|  |  |  | Текущий ремонт котельного оборудования |  | - | - | - |  |  | - | - |  | - | - | май - июль |  | ООО «Газпром теплоэнерго Киров» |  |  |
|  |  |  | Госповерка приборов КИПиА |  | - | - | - |  |  | - | - |  | - | - | в течение года |  | ООО «Газпром теплоэнерго Киров» |  |  |
|  |  |  | Опробование оборудования |  | - | - | - |  |  | - | - |  | - | - | июль |  | ООО «Газпром теплоэнерго Киров» |  |  |
|  |  |  | Инструментально-визульное наружное и внутренне обследование дымовых труб |  | - | - | - |  |  | - | - |  | - | - | июль |  | ООО «Газпром теплоэнерго Киров» |  |  |
|  | с. Вичевщина, тепловые сети |  | Текущий ремонт тепловых сетей |  | - | - | - |  |  | - | - |  | - | - | май- июль |  | ООО «Газпром теплоэнерго Киров» |  |  |
|  |  |  | Гидравлические испытания тепловых сетей |  | - | - | - |  |  | - | - |  | - | - | май- июль |  | ООО «Газпром теплоэнерго Киров» |  |  |
| 3 | с. Вожгалы, Котельная |  | Диагностика неисправностей сигнализаторов загазованности (природный газ, углекислый газ) |  | - | - | - |  |  | - | - |  | - | - | ежемесячно в течение года |  | ООО «Газпром теплоэнерго Киров» |  |  |
|  |  |  | Техническое обслуживание газовых сетей, газового оборудования и внутренних газопроводов котельных |  | - | - | - |  |  | - | - |  | - | - | ежемесячно в течение года |  | ООО «Газпром теплоэнерго Киров» |  |  |
|  |  |  | Текущий ремонт котельного оборудования |  | - | - | - |  |  | - | - |  | - | - | май - июль |  | ООО «Газпром теплоэнерго Киров» |  |  |
|  |  |  | Проведение испытаний и измерений электрооборудования, кабелей, устройств заземления, молниезащиты |  | - | - | - |  |  | - | - |  | - | - | май - июль |  | ООО «Газпром теплоэнерго Киров» |  |  |
|  |  |  | Госповерка приборов КИПиА |  | - | - | - |  |  | - | - |  | - | - | май - июль |  | ООО «Газпром теплоэнерго Киров» |  |  |
|  |  |  | Опробование оборудования |  | - | - | - |  |  | - | - |  | - | - | июль |  | ООО «Газпром теплоэнерго Киров» |  |  |
|  | с. Вожгалы, тепловые сети |  | Гидравлические испытания тепловых сетей |  | - | - | - |  |  | - | - |  | - | - | май- июль |  | ООО «Газпром теплоэнерго Киров» |  |  |
|  |  |  | Текущий ремонт тепловых сетей |  | - | - | - |  |  | - | - |  | - | - | май - июль |  | ООО «Газпром теплоэнерго Киров» |  |  |
|  |  |  | Капитальный ремонт тепловых сетей |  | - | - | - |  |  | - | - |  | - | - | май - июль |  | ООО «Газпром теплоэнерго Киров» |  |  |
|  |  |  | Проведение пуско-наладочных работ |  | - | - | - |  |  | - | - |  | - | - | апрель-май |  | ООО «Газпром теплоэнерго Киров» |  |  |
| 4 | с. Быково, Котельная |  | Диагностика неисправностей сигнализаторов загазованности (природный газ, углекислый газ) |  | - | - | - |  |  | - | - |  | - | - | ежемесячно в течение года |  | ООО «Газпром теплоэнерго Киров» |  |  |
|  |  |  | Техническое обслуживание газовых сетей, газового оборудования и внутренних газопроводов котельных |  | - | - | - |  |  | - | - |  | - | - | ежемесячно в течение года |  | ООО «Газпром теплоэнерго Киров» |  |  |
|  |  |  | Текущий ремонт котельного оборудования |  | - | - | - |  |  | - | - |  | - | - | май - июль |  | ООО «Газпром теплоэнерго Киров» |  |  |
|  |  |  | Проведение испытаний и измерений электрооборудования, кабелей, устройств заземления, молниезащиты |  | - | - | - |  |  | - | - |  | - | - | май - июль |  | ООО «Газпром теплоэнерго Киров» |  |  |
|  |  |  | Госповерка приборов КИПиА |  | - | - | - |  |  | - | - |  | - | - | май - июль |  | ООО «Газпром теплоэнерго Киров» |  |  |
|  |  |  | Опробование оборудования |  | - | - | - |  |  | - | - |  | - | - | июль |  | ООО «Газпром теплоэнерго Киров» |  |  |
|  | с. Быково, тепловые сети |  | Текущий ремонт тепловых сетей |  | - | - | - |  |  | - | - |  | - | - | май - июль |  | ООО «Газпром теплоэнерго Киров» |  |  |
|  |  |  | Гидравлические испытания тепловых сетей |  | - | - | - |  |  | - | - |  | - | - | июль |  | ООО «Газпром теплоэнерго Киров» |  |  |
|  |  |  | Испытания тепловых сетей на гидравлические и тепловые потери |  | - | - | - |  |  | - | - |  | - | - | апрель-май |  | ООО «Газпром теплоэнерго Киров» |  |  |
| 5 | с. Рябиново, Котельная |  | Техническое обслуживание газовых сетей, газового оборудования и внутренних газопроводов котельных |  | - | - | - |  |  | - | - |  | - | - | ежемесячно в течение года |  | ООО «Газпром теплоэнерго Киров» |  |  |
|  |  |  | Проведение испытаний и измерений электрооборудования, кабелей, устройств заземления, молниезащиты |  | - | - | - |  |  | - | - |  | - | - | май - июль |  | ООО «Газпром теплоэнерго Киров» |  |  |
|  |  |  | Текущий ремонт котельного оборудования |  | - | - | - |  |  | - | - |  | - | - | май - июль |  | ООО «Газпром теплоэнерго Киров» |  |  |
|  |  |  | Госповерка приборов КИПиА |  | - | - | - |  |  | - | - |  | - | - | май - июль |  | ООО «Газпром теплоэнерго Киров» |  |  |
|  |  |  | Устранение дефектов на тепловых сетях во время проведения гидравлических испытаний |  | - | - | - |  |  | - | - |  | - | - | май - июль |  | ООО «Газпром теплоэнерго Киров» |  |  |
|  |  |  | Опробование оборудования |  | - | - | - |  |  | - | - |  | - | - | июль |  | ООО «Газпром теплоэнерго Киров» |  |  |
|  | с. Рябиново, тепловые сети |  | Текущий ремонт тепловых сетей |  | - | - | - |  |  | - | - |  | - | - | май - июль |  | ООО «Газпром теплоэнерго Киров» |  |  |
|  |  |  | Гидравлические испытания тепловых сетей |  | - | - | - |  |  | - | - |  | - | - | май- июль |  | ООО «Газпром теплоэнерго Киров» |  |  |
|  |  |  | Испытания тепловых сетей на гидравлические и тепловые потери |  | - | - | - |  |  | - | - |  | - | - | апрель-май |  | ООО «Газпром теплоэнерго Киров» |  |  |
|  |  |  | Техническое обслуживание газовых сетей, газового оборудования и внутренних газопроводов котельных |  | - | - | - |  |  | - | - |  | - | - | ежемесячно в течение года |  | ООО «Газпром теплоэнерго Киров» |  |  |
|  |  |  | Проведение испытаний и измерений электрооборудования, кабелей, устройств заземления, молниезащиты |  | - | - | - |  |  | - | - |  | - | - | май - июль |  | ООО «Газпром теплоэнерго Киров» |  |  |
| 6 | д. Березник, Котельная |  | Текущий ремонт котельного оборудования |  | - | - | - |  |  | - | - |  | - | - | май - июль |  | ООО «Газпром теплоэнерго Киров» |  |  |
|  |  |  | Госповерка приборов КИПиА |  | - | - | - |  |  | - | - |  | - | - | май - июль |  | ООО «Газпром теплоэнерго Киров» |  |  |
|  |  |  | Устранение дефектов на тепловых сетях во время проведения гидравлических испытаний |  | - | - | - |  |  | - | - |  | - | - | май - июль |  | ООО «Газпром теплоэнерго Киров» |  |  |
|  |  |  | Опробование оборудования |  | - | - | - |  |  | - | - |  | - | - | июль |  | ООО «Газпром теплоэнерго Киров» |  |  |
| 7 | с. Березник, тепловые сети |  | Текущий ремонт тепловых сетей |  | - | - | - |  |  | - | - |  | - | - | май - июль |  | ООО «Газпром теплоэнерго Киров» |  |  |
|  |  |  | Гидравлические испытания тепловых сетей |  | - | - | - |  |  | - | - |  | - | - | май- июль |  | ООО «Газпром теплоэнерго Киров» |  |  |
|  |  |  | Испытания тепловых сетей на гидравлические и тепловые потери |  | - | - | - |  |  | - | - |  | - | - | апрель-май |  | ООО «Газпром теплоэнерго Киров» |  |  |
| ООО «Вожгальское домоуправление» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Объекты с.Вожгалы |  | Подготовка оборудования газовой котельной к зиме |  | 17,0 | - | - |  |  | 71,9 | - |  | - | - | июль |  | Инженер-Коршунов А.А. |  |  |
|  |  |  | Поверка ПУ газ.котельная |  | 15,0 | - | - |  |  | - | - |  | - | - | июль |  | инженер – Коршунов А.А. |  |  |
|  |  |  | Реконструкция водонапорной башни |  | 1757,08 | - | 407,08 |  |  | - | - |  | 900,0 | - | В течении года |  | инженер – Коршунов А.А. |  |  |
| 2. | Объекты п. Вичевщина |  | Реконструкция водонапорной башни |  | 1757,08 | - | 407,08 |  |  | - | - |  | 900,0 | - | В течении года |  | Инженер-Коршунов А.А. |  |  |
| 3. | Объекты в/с с.Верхобыстрица |  | Устройство ограждений ЗСО |  | 205,0 | - | - |  |  | - | - |  | - | - | 2-3 квартал 2023 |  | Инженер-Коршунов А.А. |  |  |
| 4. | Котельная д.Ардашиха |  | Уборка территории котельной |  | 15,0 | - | - |  |  | 58,0 | - |  | - | - | май 2023 |  | Инженер-Коршунов А.А. |  |  |
|  |  |  | Очистка водогрейных котлов № 1,2 от сажи и золы |  | 25,0 | - | - |  |  | - | - |  | - | - | июнь 2023 |  | Инженер-Коршунов А.А. |  |  |
| МУП Куменские тепловые системы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная д. Большой Перелаз |  | Опрессовка, промывка котлов |  | - | - |  | - |  | - | - |  | - | - | май-июль 2023г. |  | Цыганков К.А. |  |  |
|  |  |  | Опрессовка, промывка теплотрассы |  | - | - |  | - |  | - | - |  | - | - | май-июнь 2023г. |  | Цыганков К.А. |  |  |
|  |  |  | Изоляция теплотрассы |  | - | - |  | - |  | - | - |  | - | - | июль 2023г. |  | Цыганков К.А. |  |  |
| 2 | Котельная д. Моряны |  | Опрессовка, промывка котлов |  | - | - |  | - |  | - | - |  | - | - | май-июнь 2023г. |  | Цыганков К.А. |  |  |
|  |  |  | Опрессовка, промывка теплотрассы |  | - | - |  | - |  | - | - |  | - | - | июль 2023г. |  | Цыганков К.А. |  |  |
| ООО ЖКХ «Кстинино» п. Олимпийский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Газовая котельная п. Олимпийский |  | Опрессовка, ревизия насосов, котлов, арматуры |  | - | - |  | - |  | - | - |  | - | - | май-июль 2023г. |  | Мастер участка Дзюин Н.Б. |  |  |
| 2 | Газовая котельная п. Олимпийский |  | Химическая промывка котла КВа-1,25 ГМ |  | - | - |  | - |  | - | - |  | - | - | май-июнь 2023г. |  | Мастер участка Дзюин Н.Б. |  |  |
| 3 | Газовая котельная п. Олимпийский |  | Госповерка приборов учета, приборов контроля и безопасности работы котлов и оборудования |  | - | - |  | - |  | - | - |  | - | - | июль 2023г. |  | Мастер участка Дзюин Н.Б. |  |  |
| 4 | Наружная теплотрасса |  | Опрессовка, ревизия арматуры |  | 10,0 | - |  | - |  | - | 10,0 |  | - | - | май-июнь 2023г. |  | Мастер участка Дзюин Н.Б. |  |  |
| 5 | Наружная теплотрасса |  | Ремонт теплоизоляции наружной теплосети |  | 219,2 | - |  | 219,2 |  | - |  |  | - | - | июль 2023г. |  | Мастер участка Дзюин Н.Б. |  |  |
| ООО «Санаторий «Лесная Новь» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная ООО Санаторий «Лесная Новь» |  | Ревизия сетевых насосов горячей воды №№ 1,2,3 |  | - | - |  | - |  | - | - |  | - | - | июль |  | Позололтин К.О. |  |  |
| 2 | Котельная ООО Санаторий «Лесная Новь» |  | Ревизия сетевых насосов отопления №№ 1,2,3 |  | - | - |  | - |  | - | - |  | - | - | июнь |  | Позололтин К.О |  |  |
| 3 | Котельная ООО Санаторий «Лесная Новь» |  | Опресовка котлов, теплотрассы |  | - | - |  | - |  | - | - |  | - | - | июль |  | Позололтин К.О |  |  |
| 4 | Котельная ООО Санаторий «Лесная Новь» |  | Ревизия спускников и воздушников на тепловых сетях |  | - | - |  | - |  | - | - |  | - | - | июнь |  | Позололтин К.О |  |  |
| 5 | Котельная ООО Санаторий «Лесная Новь» |  | Ревизия водоподготовительной установки |  | - | - |  | - |  | - | - |  | - | - | июнь |  | Позололтин К.О |  |  |
| 6 | Котельная ООО Санаторий «Лесная Новь» |  | Ревизия дутьевых вентиляторов №№ 1,2,3 |  | - | - |  | - |  | - | - |  | - | - | июль |  | Позололтин К.О |  |  |
| 7 | Котельная ООО Санаторий «Лесная Новь» |  | Ревизия вытяжных вентиляторов №№ 1,2,3 |  | - | - |  | - |  | - | - |  | - | - | июль |  | Позололтин К.О |  |  |
| 8 | Котельная ООО Санаторий «Лесная Новь» |  | Ревизия запорных устройств в узлах управления |  | - | - |  | - |  | - | - |  | - | - | июль |  | Позололтин К.О |  |  |
| ООО «Вожгальское домоуправление» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная с. Березник ул. Юбилейная, 15а |  | Ремонт здания, кровли |  | - | - |  | - |  | - | - |  | - | - | июнь- июль |  | Инженер-Коршунов А.А. |  |  |
| 2 | Котельная с. Березник ул. Юбилейная, 15а |  | Мелкий ремонт котельного оборудования |  | - | - |  | - |  | - | - |  | - | - | июнь- июль |  | Инженер-Коршунов А.А. |  |  |
| КОГУП «Облкоммунсервис» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | пгт. Н. Ивкино. Ул. Кленовая, 11 |  | текущий |  | 7615,0 | - |  | - |  | 250,0 | 7365,0 |  | - | - | июль |  | В.Н. Мелентьев |  |  |
| 2 | пгт. Н. Ивкино. Ул Октябрьская, 6в |  | текущий |  | 250,0 | - |  | - |  | 250,0 | - |  | - | - | июль |  | В.Н. Мелентьев |  |  |
| 3 | д. Барановщина |  | текущий |  | 68 | - |  | - |  | 68 | - |  | - | - | июль |  | В.Н. Мелентьев |  |  |
| ЗАО «Санаторий Нижне-Ивкино» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Пгт Нижнеивкино, ул. Курортная, 11 |  | Ремонт обмуровки котлов |  | 1500 | - |  | - |  | 1500 | - |  | - | - | 3 квартал |  | Петров В.В. 2-33-55 |  |  |
| 2 |  |  | Капитальный ремонт дымовой трубы |  | 2770 | - |  | - |  | 249 | 2521 |  | - | - | 2-3 квартал |  | Петров В.В. 2-33-55 |  |  |
| 3 |  |  | Замена подогревателя ВВП-d-219мм ГВС № 4 |  | 276 | - |  | - |  | 276 | - |  | - | - | 2-3 квартал |  | Петров В.В. 2-33-55 |  |  |
| 4 |  |  | Текущий ремонт фильтров 1 ступени ХВО |  | 300 | - |  | - |  | 300 | - |  | - | - | 3 квартал |  | Петров В.В. 2-33-55 |  |  |
| 5 |  |  | Текущий ремонт помещений котельной |  | 100 | - |  | - |  | - | 100 |  | - | - | 2-3 квартал |  | Антипин А.Ю. 2-44-24 |  |  |
| 6 |  |  | Установка ПУТЭ системы отопления водозабора |  | 200 | - |  | - |  | - | 200 |  | - | - | 2-3 квартал |  | Суворов Е.Н. 2-44-20 |  |  |
| 7 |  |  | Текущий ремонт тепловой камеры у 4 корпуса |  | 30 | - |  | - |  | - | 30 |  | - | - | 2-3 квартал |  | Суворов Е.Н. 2-44-20 |  |  |
| 8 |  |  | Текущий ремонт тепловой сети по улице Курортная |  | 70 | - |  | - |  | - | 70 |  | - | - | 2-3 квартал |  | Суворов Е.Н. 2-44-20 |  |  |
| ООО «Тепломарт» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная п. Речной (промзона) |  | ШРП замена фильтра |  | - | - |  | - |  | + | - |  | - | - | июль |  | Мартынов Н.А. |  |  |
| 2 |  |  | Водогрейный котел КВСА-2 очистка и опрессовка, промывка |  | - | - |  | - |  | + | - |  | - | - | май |  | Мартынов Н.А. |  |  |
| 3 |  |  | Горелка газовая ГВРК очистка от продуктов горения, замена свечи зажигания, поверка механизмов автоматики |  | - | - |  | - |  | + | - |  | - | - | май |  | Мартынов Н.А. |  |  |
| 4 |  |  | Автоматика БАРС проверка режимов работы контрольных конечных выключателей |  | - | - |  | - |  | + | - |  | - | - | март- июль |  | Мартынов Н.А. |  |  |
| 5 |  |  | Проверка работы манометров давления газа и воды в системе теплоснабжения |  | - | - |  | - |  | + | - |  | - | - | апрель- июль |  | Мартынов Н.А. |  |  |
| 6 |  |  | Проверка работы сигнализатора загазованности |  | - | - |  | - |  | + | - |  | - | - | февраль- июль |  | Мартынов Н.А. |  |  |
| 7 |  |  | Проверка срабатывания клапанов отсечки газа |  | - | - |  | - |  | + | - |  | - | - | март- июль |  | Мартынов Н.А. |  |  |
| 8 |  |  | Проверка состояния дымоходных труб |  | - | - |  | - |  | + | - |  | - | - | апрель-июль |  | Мартынов Н.А. |  |  |
| 9 |  |  | Техническое обслуживание насосов, замер изоляции, проверка уплотнений |  | - | - |  | - |  | + | - |  | - | - | июль |  | Мартынов Н.А. |  |  |
| 10 |  |  | Проверка и очистка вентиляционных каналов |  | - | - |  | - |  | + | - |  | - | - | май- июль |  | Мартынов Н.А. |  |  |
| 11 |  |  | Провести ревизию задержек и затворов, устранить утечки теплоносителя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | июнь- июль |  | Мартынов Н.А. |  |  |
| ООО «Тепло» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная,п. Кумены |  | Разборка,сборка газовых котлов,чистка ,промывка теплообменников |  | 40,0 | - |  | - |  | 40,0 | - |  | - | - | апрель-июль |  | Кондратьев А.Е. |  |  |
| 2 |  |  | Чистка системы дымоходов,газоходов,системы вентиляции |  | 40,0 | - |  | - |  | 40,0 | - |  | - | - | апрель-июль |  | Кондратьев А.Е. |  |  |
| 3 |  |  | Ревизия наружных теплотрасс,кранов,задвижек, опрессовка наружных и внутренних систем отопления |  | 20,0 | - |  | - |  | 20,0 | - |  | - | - | апрель-июль |  | Кондратьев А.Е. |  |  |
| 4 |  |  | Текущий ремонт котельной |  | 65,0 | - |  | - |  | 65,0 | - |  | - | - | апрель-июль |  | Кондратьев А.Е. |  |  |
| СПК «Знамя Ленина» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | д. Большой Перелаз ул. Советская, д. 17,19 |  | Монтаж, подключение (технологическое подключение) котла наружного размещения КВНСа-0,2 к сетям газораспределения. Строительство теплосетей от котла к жилым домам. |  | 3000 | - |  | - |  | - | - |  | - | - | До 1 августа |  | СПК «Знамя Ленина» |  |  |

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Куменского района

от 29.05.2023    № 257

План мероприятий по сезонной подготовке объектов

социально-культурной сферы Куменского района

к прохождению отопительного периода 2022-2023 года

| № п/п | Адрес объекта |  | Вид работ, объем |  | Объем финансиро вания (тыс. руб.) | Источник финансирования (тыс. руб.) |  |  |  |  |  | Срок исполнения | Ответственный за исполнение мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | тарифная составляющая | инвестиции | субси дии област ной программы | кредит под гарантию правительства области |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 |
| КОГОБУ «Школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья пгт. Кумены» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Пгт. Кумены ул. Гагарина, 7 |  | Промывка и опрессовка системы отопления |  | 25,0 | - | - | - | - | - |  | Июнь | Панкратова А.А. |
| КОГПОАУ Куменский аграрно-технологический техникум |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Пгт. Кумены ул. Гагарина д. 49 |  | Опрессовка отопительной системы |  | 30,0 | - | - | - | 30.0 | - |  | до 01.08.2023 | Руководитель АХЧ |
| КОГОБУ СШ пгт Нижнеивкино Куменского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | пгт Нижнеивкино переулок Октябрьский д. 7 |  | Промывка, опрессовка системы отопления |  | 35,0 | - | - | - | 35,0 | - |  | июнь | Директор |
| КОГОБУ «Средняя школа пгт Кумены» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 613400, Кировская область, пгт Кумены, ул.Поселковая, д.10 |  | Опрессовка и промывка системы теплоснабжения |  | 33,0 | - | - | - | - | - |  | Июль | Гасникова Н.В |
| МБУ Спортивная школа пгт Кумены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | пгт Кумены, ул. Гагарина, 24в, ФОК |  | Поверка счетчика, промывка и опрессовка системы отопления |  | 25,0 | 25,0 | - | - | - | - | до 31.05.2023 |  | Блинов Денис Петрович |
| 2 | пгт Кумены, ул.Гагарина, 22, Спортзал |  | Поверка счетчика, промывка и опрессовка системы отопления |  | 25,0 | 25,0 | - | - | - | - | до 31.05.2023 |  | Блинов Денис Петрович |
| 3 | пгт Кумены, ул.Садовая, 1а, Здание лыжной базы |  | Поверка счетчика, промывка и опрессовка системы отопления |  | 8,0 | 8,0 | - | - | - | - | до 31.05.2023 |  | Блинов Денис Петрович |
| МУ УО администрации Куменского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | МКОУ НОШ с.Быково с.Быково, ул. Школьная, д.13, с.Рябиново, ул. Молодежная, д. 2а |  | Промывка, опрессовка системы отопления |  | 30,0 | 30,0 | - | - | - | - | 01.07.2023 |  | Директор Прокашева О.М. |
| 3 | МКОУ СОШ п. Краснооктябрьский п.Краснооктябрьский, ул. Краснооктябрьская, д. 11 с.Верхобыстрица, ул. Хохрякова, д.23 |  | Промывка, опрессовка системы отопления |  | 100,0 | 100,0 | - | - | - | - | июль |  | Директор Некрасова Н.В. |
| 4 | МКОУ ООШ с.Березник ул. Юбилейная, д. 8 |  | Промывка, опрессовка системы отопления |  | 20,5 | 20,5 | - | - | - | - | июнь |  | Директор Чижов Ю.П. |
| 5 | МКОУ СОШ п.Вичевщина ул. Северихина д. 33 |  | Промывка и гидравлические испытания систем отопления |  | 18,5 | 18,5 | - | - | - | - | июнь |  | Директор Иванцова Л.А. |
| 6 | МКОУ СОШ п.Вичевщина ул. Северихина д. 33 |  | Поверка теплосчетчика |  | 8,8 | 8,8 | - | - | - | - | июнь |  | Директор Иванцова Л.А. |
| 7 | МКОУ СОШ п.Речной, ул. Ленина, д.8 |  | Промывка, опрессовка системы отопления |  | 18,0 | 18,0 | - | - | - | - | июль |  | Директор Нехорошкина С.Г. |
| 8 | МКОУ ООШ д.Большой Перелаз ул. Садовая, д.1 |  | Промывка, опрессовка системы отопления |  | 30,2 | 30,2 | - | - | - | - | июль |  | Директор Прокашев А.Ю. |
| 9 | МКДОУ д/с Березка пгт.Кумены, ул. Лесная, д. 17а, ул.Садовая д. 5а |  | Промывка, опрессовка системы отопления |  | 32,5 | 32,5 | - | - | - | - | июнь |  | Заведующая Седавных Е.П. |
| 10 | МКДОУ д/с Березка пгт.Кумены, ул.Лесная, 17а |  | Проверка теплосчетчиков |  | 20,7 | 20,7 | - | - | - | - | июль |  | Заведующая Седавных Е.П. |
| 11 | МКДОУ д/с Колокольчик пгт.Кумены, ул.Гагарина д. 33 |  | Промывка, опрессовка системы отопления |  | 25,0 | 25,0 | - | - | - | - | июнь |  | Заведующая Костылева Н.В. |
| 12 | МКДОУ д/с Сказка пгт.Нижнеивкино, пер.Садовый д. 3 |  | Промывка, опрессовка системы отопления |  | 20,0 | 20,0 | - | - | - | - | июль |  | Заведующая Шаховская Н.Н.а |
| 13 | МКДОУ д/с Сказка пгт.Нижнеивкино, пер.Садовый д. 3 |  | Ремонт системы отопления с установкой направляющей и запорной арматуры, частичная замена труб |  | 250,0 | 250,0 | - | - | - | - | июль |  | Заведующая Шаховская Н.Н. |
| 14 | МКДОУ д/с Звоночек п.Вичевщина, ул. Октябрьская, д 20 |  | Промывка, опрессовка системы отопления |  | 17,0 | 17,0 | - | - | - | - | июнь |  | Заведующая Иглина О.В. |
| 15 | МКДОУ д/с Ручеек п.Речной, ул. Фадеева, д.3 п.Олимпийский, ул. Садовая, д.3 |  | Промывка, опрессовка системы отопления, проверка теплосчетчиков |  | 37,0 | 37,0 | - | - | - | - | Май |  | Заведующая Гафинец Н.П. |
| 16 | МКДОУ д/с Тополек п.Краснооктябрьский, ул. Краснооктябрьская, д.8а; д.Чекоты, ул. Коммуны, д.3 |  | Промывка, опрессовка системы отопления |  | 30,0 | 30,0 | - | - | - | - | июль |  | заведующая Овсянникова С.Н. |
| 17 | МКДОУ д/с Тополек п.Краснооктябрьский, ул. Краснооктябрьская, д.8а |  | Ремонт отопления |  | 100,0 | 100,0 | - | - | - | - | июль |  | заведующая Овсянникова С.Н. |
| 18 | МКДОУ д/с Тополек с. Вожгалы, ул Заречная, д.9а |  | Ремонт теплового узла |  | 15,0 | 15,0 | - | - | - | - | июль |  | заведующая Овсянникова С.Н. |
| 19 | МКУ «Центр ИМ и БО ОО Куменского района» |  | Промывка, опрессовка системы отопления |  | 30,0 | 30,0 | - | - | - | - | июль |  | директор Сорокина Е.В. |
| - Куменская библиотека им. А.В. Фищева |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | пгт. Кумены, ул. Гагарина, 3 | Гидравлическая опрессовка и промывка теплоснабжающ- его оборудования |  |  | 15,0 | 15,0 | - | - | - | - | июль |  | Крутихина Г.С. |
| КОГБУЗ «Куменская ЦРБ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | п. Кумены, ул. Гагарина, 9 - корпус № 1 - корпус № 2 - поликлиника - гараж | Осмотр, текущий ремонт, ревизия запорной армату-ры, промывка, опресовка. |  |  | - | - | - | - | - | - | июль |  | Начальник МТО Тючкалов А.В. |
| 2 | Нижнеивкинская ВА п. Нижнеивкино, ул. Почтовая, д. 1 | Осмотр, текущий ремонт, ревизия запорной армату-ры, промывка, опресовка. |  |  | - | - | - | - | - | - | июль |  | Начальник МТО Тючкалов А.В. |
| 3 | Вожгальская ВА с. Вожгалы, ул. Советская, д. 6 | Осмотр, текущий ремонт, ревизия запорной армату-ры, промывка, опресовка. |  |  | - | - | - | - | - | - | июль |  | Начальник МТО Тючкалов А.В. |
| 4 | Речная ВА п. Речной, ул. Ленина, д. 14а | Осмотр, текущиий ремонт, ревизия запорной армату-ры, промывка, опресовка. |  |  | - | - | - | - | - | - | июль |  | Начальник МТО Тючкалов А.В. |
| Вичевский Дворец культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | п.Вичевщина, ул.Октябрьская,9 | опрессовка системы отопления |  |  | 10,0 | 10,0 | - | - | - | - | июль |  | Харина Г.В. |
| Вичевский спорткомплекс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | п.Вичевщина, ул.Первомайская,8 | опрессовка системы отопления |  |  | 6,0 | 6,0 | - | - | - | - | июль |  | Клековкина О.Н. |
| МКУК Быковский СДК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | с.Быково, ул.Советская,д.13 | промывка системы теплоснабжения |  |  | 18,0 | 18,0 | - | - | - | - | июль |  | Прокашева Т.В. |
| МКУ Березниковский СДК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с. Березник ул. Юбилейная, 10 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | 20,0 | 20,0 | - | - | - | - | июль |  | Булдакова МА. |
| Администрация Куменского городского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Здание Администрации .Кирова 8 | Промывка, опрессовка |  | 12,0 |  | 12,0 | - | - | - | - | июль |  | Малых В.Г. |
| 2 | Здание ЦКД,Гагарина 20 | Промывка, опрессовка |  | 12,0 |  | 12,0 | - | - | - | - | июль |  | Малых В.Г. |
| Администрация Большеперелазского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | МКУ Большеперелазский СДК, д.Большой Перелаз, ул.Советская, 22 | Промывка системы отопления и опрессовка |  | 10,0 |  | 10,0 | - | - | - | - | июль |  | Буторина Е.А. |
| 2. | МКУ Парфеновский СДК д.Парфеновщина, ул.Мира 4 | Промывка и опрессовка системы отопления |  | 6,0 |  | 6,0 | - | - | - | - | июль |  | Веденская В.М. |
| Администрация Речного сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | п. Речной ул. Ленина, 5б | Промывка, опрессовка системы отопления |  | 5,0 |  | - | - | - | - | - | июль |  | Ершов А.О. |
| 2 | п. Речной ул. Пушкина | Промывка, опрессовка системы отопления |  | 5,0 |  | - | - | - | - | - | июль |  | Ершов А.О. |
| 3 | п. Олимпийский ул. Мира, 1 | Промывка, опрессовка системы отопления |  | 5,0 |  | - | - | - | - | - | июль |  | Ершов А.О. |
| Администрация Нижнеивкинского городского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Здание администрации городского поселения, пгт. Нижнеивкино ул. Октябрьская, 21 | Замена радиаторов |  | 20,0 |  | - | 20,0 | - | - | - | июль |  | Шиндорикова О.Б. |
| 2 |  | Промывка и гидравлические испытания системы отопления |  | 5,0 |  | - | 5,0 | - | - | - | июль |  | Шиндорикова О.Б. |