УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Куменского района

от  23.06.2025 № 272

План мероприятий по сезонной подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства

Куменского района к работе в осенне-зимний период 2025-2026 года

| № п/п | Адрес объекта |  | Вид работ, объем | Объем финансиро вания (тыс. руб.) | Источник финансирования (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  | Срок исполнения | Ответственный за исполнение мероприятий |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Собственные средства | местный бюджет |  | тарифная составляющая |  |  | инвестиции | субсидии областной программы | кредит под гарантию правительства области |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| УК Куменского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | пгт. Кумены: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ул. Базарная, 16 |  | Промывка и гидравлические испытания системы отопления | 8,3 | - | - |  | 8,3 |  |  | - | - | - | Июнь-август | УК Куменского района |  |
| 2 | ул. Гагарина, дом10 |  | Промывка и гидравлические испытания системы отопления | 15,8 | - | - |  | 15,8 |  |  | - | - | - | Июнь-август | УК Куменского района |  |
|  |  |  | Проверка вентканалов | 0,9 | - | - |  | 0,9 |  |  | - | - | - | сентябрь | УК Куменского района |  |
|  |  |  | Поверка ОДПУ тепловой энергии | 16,8 | - | - |  | 16,8 |  |  | - | - | - | Июнь-август | УК Куменского района |  |
|  |  |  | Техническое обслуживание ВДГО | 11,9 | - | - |  | 11,9 |  |  | - | - | - | февраль | УК Куменского района |  |
| 3 | ул. Гагарина, дом 12 |  | Промывка и гидравлические испытания системы отопления | 15,8 | - | - |  | 15,8 |  |  | - | - | - | Июнь-август | УК Куменского района |  |
|  |  |  | Проверка вентканалов | 1,0 | - | - |  | 1,0 |  |  | - | - | - | сентябрь | УК Куменского района |  |
|  |  |  | Техническое обслуживание ВДГО | 12,9 | - | - |  | 12,9 |  |  | - | - | - | февраль | УК Куменского района |  |
|  |  |  | Поверка ОДПУ тепловой энергии | 16,8 |  |  |  | 16,8 |  |  |  |  |  | Июнь-август | УК Куменского района |  |
| 4 | ул. Гагарина, дом 14 |  | Промывка и гидравлические испытания системы отопления | 8,4 | - | - |  | 8,4 |  |  | - | - | - | Июнь - август | УК Куменского района |  |
| 5 | ул. Гагарина, дом 16 |  | Промывка и гидравлические испытания системы отопления | 15,8 | - | - |  | 15,8 |  |  | - | - | - | Июнь-август | УК Куменского района |  |
|  |  |  | Проверка вентканалов | 1,0 | - | - |  | 1,0 |  |  | - | - | - | сентябрь | УК Куменского района |  |
|  |  |  | Техническое обслуживание ВДГО | 12,9 | - | - |  | 12,9 |  |  | - | - | - | февраль | УК Куменского района |  |
| 6 | ул. Гагарина, дом 37а |  | Промывка и гидравлические испытания системы отопления | 9,3 | - | - |  | 9,3 |  |  | - | - | - | Июнь - август | УК Куменского района |  |
| 7 | ул. Гагарина, дом 39 |  | Промывка и гидравлические испытания системы отопления | 6,8 | - | - |  | 6,8 |  |  | - | - | - | Июнь - август | УК Куменского района |  |
|  |  |  | Техническое обслуживание ВДГО | 6,5 | - | - |  | 6,5 |  |  | - | - | - | май | УК Куменского района |  |
|  |  |  | Поверка ОДПУ тепла | 16,8 | - | - |  | 16,8 |  |  | - | - | - | июнь | УК Куменского района |  |
| 8 | ул. Гагарина, дом 39а |  | Промывка и гидравлические испытания системы отопления | 12,8 | - | - |  | 12,8 |  |  | - | - | - | Июнь – август | УК Куменского района |  |
|  |  |  | Проверка вентканалов | 0,7 | - | - |  | 0,7 |  |  | - | - | - | сентябрь | УК Куменского района |  |
|  |  |  | Техническое обслуживание ВДГО | 8,6 | - | - |  | 8,6 |  |  | - | - | - | Май | УК Куменского района |  |
|  |  |  | Поверка ОДПУ тепловой энергии | 16,8 | - | - |  | 16,8 |  |  | - | - | - | Июнь - август | УК Куменского района |  |
| 9 | ул. Гагарина, дом 41 |  | Промывка и гидравлические испытания системы отопления | 25,8 | - | - |  | 25,8 |  |  | - | - | - | Июнь – август | УК Куменского района |  |
|  |  |  | Проверка вентканалов | 2,2 | - | - |  | 2,2 |  |  | - | - | - | сентябрь | УК Куменского района |  |
|  |  |  | Техническое обслуживание ВДГО | 25,9 | - | - |  | 25,9 |  |  | - | - | - | Май | УК Куменского района |  |
| 10 | ул. Гагарина, дом 43 |  | Промывка и гидравлические испытания системы отопления | 9,4 | - | - |  | 9,4 |  |  | - | - | - | Июнь – август | УК Куменского района |  |
|  |  |  | Проверка вентканалов | 1,0 | - | - |  | 1,0 |  |  | - | - | - | сентябрь | УК Куменского района |  |
|  |  |  | Техническое обслуживание ВДГО | 12,9 | - | - |  | 12,9 |  |  | - | - | - | Май | УК Куменского района |  |
| 11 | ул. Гагарина, дом 51 |  | Промывка и гидравлические испытания системы отопления | 15,8 | - | - |  | 15,8 |  |  | - | - | - | Июнь -август | УК Куменского района |  |
|  |  |  | Проверка вентканалов | 0,9 | - | - |  | 0,9 |  |  | - | - | - | сентябрь | УК Куменского района |  |
|  |  |  | Техническое обслуживание ВДГО | 11,9 | - | - |  | 11,9 |  |  | - | - | - | июнь | УК Куменского района |  |
| 12 | ул. Гагарина, дом 53 |  | Промывка и гидравлические испытания системы отопления | 15,8 | - | - |  | 15,8 |  |  | - | - | - | Июнь - август | УК Куменского района |  |
|  |  |  | Проверка вентканалов | 0,9 | - | - |  | 0,9 |  |  | - | - | - | сентябрь | УК Куменского района |  |
|  |  |  | Техническое обслуживание ВДГО | 11,9 | - | - |  | 11,9 |  |  | - | - | - | июнь | УК Куменского района |  |
|  |  |  | Поверка ОДПУ тепловой энергии | 16,8 |  |  |  | 16,8 |  |  |  |  |  | Июнь - август | УК Куменского района |  |
| 13 | ул. Гагарина, дом 55 |  | Промывка и гидравлические испытания системы отопления | 14,0 | - | - |  | 14,0 |  |  | - | - | - | Июнь - август | УК Куменского района |  |
|  |  |  | Проверка вентканалов | 0,8 | - | - |  | 0,8 |  |  | - | - | - | сентябрь | УК Куменского района |  |
|  |  |  | Техническое обслуживание ВДГО | 10,6 | - | - |  | 10,6 |  |  | - | - | - | июнь | УК Куменского района |  |
| 14 | ул. Гагарина, дом 57 |  | Промывка и гидравлические испытания системы отопления | 14,0 | - | - |  | 14,0 |  |  | - | - | - | Июнь - август | УК Куменского района |  |
|  |  |  | Проверка вентканалов | 0,8 | - | - |  | 0,8 |  |  | - | - | - | сентябрь | УК Куменского района |  |
|  |  |  | Техническое обслуживание ВДГО | 8,5 | - | - |  | 8,5 |  |  | - | - | - | июнь | УК Куменского района |  |
| 15 | ул. Гагарина, дом 59/1 |  | Промывка и гидравлические испытания системы отопления | 13,1 | - | - |  | 13,1 |  |  | - | - | - | Июнь – август | УК Куменского района |  |
|  |  |  | Проверка вентканалов | 0,8 | - | - |  | 0,8 |  |  | - | - | - | сентябрь | УК Куменского района |  |
|  |  |  | Техническое обслуживание ВДГО | 9,1 | - | - |  | 9,1 |  |  | - | - | - | июль | УК Куменского района |  |
| 16 | ул. Гагарина, дом 59/2 |  | Промывка и гидравлические испытания системы отопления | 13,1 | - | - |  | 13,1 |  |  | - | - | - | Июнь – август | УК Куменского района |  |
|  |  |  | Проверка вентканалов | 0,8 | - | - |  | 0,8 |  |  | - | - | - | сентябрь | УК Куменского района |  |
|  |  |  | Техническое обслуживание ВДГО | 9,1 | - | - |  | 9,1 |  |  | - | - | - | июль | УК Куменского района |  |
| 17 | ул. Гагарина, дом 59/3 |  | Промывка и гидравлические испытания системы отопления | 13,1 | - | - |  | 13,1 |  |  | - | - | - | Июнь – август | УК Куменского района |  |
|  |  |  | Проверка вентканалов | 0,8 | - | - |  | 0,8 |  |  | - | - | - | сентябрь | УК Куменского района |  |
|  |  |  | Техническое обслуживание ВДГО | 9,1 | - | - |  | 9,1 |  |  | - | - | - | июль | УК Куменского района |  |
| 18 | ул. Гагарина, дом 59/4 |  | Промывка и гидравлические испытания системы отопления | 13,1 | - | - |  | 13,1 |  |  | - | - | - | Июнь – август | УК Куменского района |  |
|  |  |  | Проверка вентканалов | 0,8 | - | - |  | 0,8 |  |  | - | - | - | сентябрь | УК Куменского района |  |
|  |  |  | Техническое обслуживание ВДГО | 9,1 | - | - |  | 9,1 |  |  | - | - | - | июль | УК Куменского района |  |
| 19 | ул. Гагарина, дом 61 |  | Промывка и гидравлические испытания системы отопления | 12,1 | - | - |  | 12,1 |  |  | - | - | - | Июнь – август | УК Куменского района |  |
|  |  |  | Проверка вентканалов | 0,8 | - | - |  | 0,8 |  |  | - | - | - | сентябрь | УК Куменского района |  |
|  |  |  | Техническое обслуживание ВДГО | 8,7 | - | - |  | 8,7 |  |  | - | - | - | июль | УК Куменского района |  |
| 20 | ул. Гагарина, дом 63 |  | Промывка и гидравлические испытания системы отопления | 12,1 | - | - |  | 12,1 |  |  | - | - | - | Июнь-август | УК Куменского района |  |
|  |  |  | Проверка вентканалов | 0,8 | - | - |  | 0,8 |  |  | - | - | - | сентябрь | УК Куменского района |  |
|  |  |  | Техническое обслуживание ВДГО | 8,4 | - | - |  | 8,4 |  |  | - | - | - | Август | УК Куменского района |  |
|  |  |  | Поверка ОДПУ тепловой энергии | 16,8 | - | - |  | 16,8 |  |  | - | - | - | Июнь-август | УК Куменского района |  |
| 21 | ул. Гагарина, дом 65 |  | Промывка и гидравлические испытания системы отопления | 14,2 | - | - |  | 14,2 |  |  | - | - | - | Июнь-август | УК Куменского района |  |
| 22 | Пер. Заводской, дом 12 |  | Промывка и гидравлические испытания системы отопления | 18,0 | - | - |  | 18,0 |  |  | - | - | - | Июнь-август | УК Куменского района |  |
| 23 | ул. Зеленая, дом 4 |  | Промывка и гидравлические испытания системы отопления | 7,1 | - | - |  | 7,1 |  |  | - | - | - | Июнь-август | УК Куменского района |  |
| 24 | ул. Кирова, дом 4а |  | Промывка и гидравлические испытания системы отопления | 8,1 | - | - |  | 8,1 |  |  | - | - | - | июнь | УК Куменского района |  |
| 25 | ул. Лесная дом 18 |  | Промывка и гидравлические испытания системы отопления | 4,5 | - | - |  | 4,5 |  |  | - | - | - | Июнь-август | УК Куменского района |  |
|  |  |  | Поверка ОДПУ тепловой энергии | 16,8 | - | - |  | 16,8 |  |  | - | - | - | Июнь-август | УК Куменского района |  |
| 26 | ул. Лесная, дом 20б |  | Промывка и гидравлические испытания системы отопления | 10,1 | - | - |  | 10,1 |  |  | - | - | - | Июнь-август | УК Куменского района |  |
|  |  |  | Поверка ОДПУ тепловой энергии | 16,8 | - | - |  | 16,8 |  |  | - | - | - | Июнь-август | УК Куменского района |  |
| 27 | ул. Милицейская, дом 22 |  | Промывка и гидравлические испытания системы отопления | 18,1 | - | - |  | 18,1 |  |  | - | - | - | Июнь-август | УК Куменского района |  |
|  |  |  | Проверка вентканалов | 2,1 | - | - |  | 2,1 |  |  | - | - | - | сентябрь | УК Куменского района |  |
|  |  |  | Техническое обслуживание ВДГО | 22,6 | - | - |  | 22,6 |  |  | - | - | - | октябрь | УК Куменского района |  |
| 28 | ул. Милицейская, дом 27а |  | Промывка и гидравлические испытания системы отопления | 15,2 | - | - |  | 15,2 |  |  | - | - | - | Июнь-август | УК Куменского района |  |
|  |  |  | Проверка вентканалов | 1,0 | - | - |  | 1,0 |  |  | - | - | - | сентябрь | УК Куменского района |  |
|  |  |  | Техническое обслуживание ВДГО | 11,8 | - | - |  | 11,8 |  |  | - | - | - | сентябрь | УК Куменского района |  |
|  |  |  | Проверка ОДПУ тепловой энергии | 16,8 | - | - |  | 16,8 |  |  | - | - | - | Июнь-август | УК Куменского района |  |
| 29 | ул. Милицейская, дом 27б |  | Промывка и гидравлические испытания системы отопления | 12,5 | - | - |  | 12,5 |  |  | - | - | - | Июнь-август | УК Куменского района |  |
|  |  |  | Проверка вентканалов | 0,7 | - | - |  | 0,7 |  |  | - | - | - | Сентябрь | УК Куменского района |  |
|  |  |  | Техническое обслуживание ВДГО | 9,6 | - | - |  | 9,6 |  |  | - | - | - | Сентябрь | УК Куменского района |  |
|  |  |  | Проверка ОДПУ тепловой энергии | 16,8 | - | - |  | 16,8 |  |  | - | - | - | Июнь-август | УК Куменского района |  |
| 30 | ул. Милицейская, дом 29а |  | Промывка и гидравлические испытаниясистемы отопления | 12,9 | - | - |  | 12,9 |  |  | - | - | - | Июнь-август | УК Куменского района |  |
|  |  |  | Проверка вентканалов | 0,8 | - | - |  | 0,8 |  |  | - | - | - | сентябрь | УК Куменского района |  |
|  |  |  | Техническое обслуживание ВДГО | 10,0 | - | - |  | 10,0 |  |  | - | - | - | октябрь | УК Куменского района |  |
| 31 | ул. Милицейская, дом 33 |  | Промывка и гидравлические испытаниясистемы отопления | 12,1 | - | - |  | 12,1 |  |  | - | - | - | Июнь-август | УК Куменского района |  |
|  |  |  | Проверка вентканалов | 0,7 | - | - |  | 0,7 |  |  | - | - | - | сентябрь | УК Куменского района |  |
|  |  |  | Техническое обслуживание ВДГО | 8,6 | - | - |  | 8,6 |  |  | - | - | - | октябрь | УК Куменского района |  |
| 32 | ул. Милицейская, дом 35 |  | Промывка и гидравлические испытания системы отопления | 5,9 | - | - |  | 5,9 |  |  | - | - | - | Июнь-август | УК Куменского района |  |
|  |  |  | Проверка вентканалов | 0,5 | - | - |  | 0,5 |  |  | - | - | - | сентябрь | УК Куменского района |  |
|  |  |  | Техническое обслуживание ВДГО | 4,8 | - | - |  | 4,8 |  |  | - | - | - | октябрь | УК Куменского района |  |
| 33 | ул. Победы, дом 3 |  | Промывка и гидравлические испытания системы отопления | 10,8 | - | - |  | 10,8 |  |  | - | - | - | Июнь-август | УК Куменского района |  |
| 34 | ул. Победы, дом 6 |  | Промывка и гидравлические испытания системы отопления | 13,1 | - | - |  | 13,1 |  |  | - | - | - | Июнь-август | УК Куменского района |  |
|  |  |  | Проверка вентканалов | 1,2 | - | - |  | 1,2 |  |  | - | - | - | сентябрь | УК Куменского района |  |
|  |  |  | Техническое обслуживание ВДГО | 15,2 | - | - |  | 15,2 |  |  | - | - | - | октябрь | УК Куменского района |  |
| 35 | ул. Садовая, дом 13 |  | Промывка и гидравлические испытания системы отопления | 8,2 | - | - |  | 8,2 |  |  | - | - | - | Июнь-август | УК Куменского района |  |
| 36 | ул. Садовая, дом 13а |  | Промывка и гидравлические испытания системы отопления | 18,2 | - | - |  | 18,2 |  |  | - | - | - | Июнь-август | УК Куменского района |  |
|  |  |  | Проверка вентканалов | 2,2 | - | - |  | 2,2 |  |  | - | - | - | сентябрь | УК Куменского района |  |
|  |  |  | Техническое обслуживание ВДГО | 22,6 | - | - |  | 22,6 |  |  | - | - | - | ноябрь | УК Куменского района |  |
| 37 | ул. Садовая, дом 15а |  | Промывка и гидравлические испытания системы отопления | 8,9 | - | - |  | 8,9 |  |  | - | - | - | Июнь-август | УК Куменского района |  |
|  |  |  | Проверка вентканалов | 0,8 | - | - |  | 0,8 |  |  | - | - | - | сентябрь | УК Куменского района |  |
|  |  |  | Техническое обслуживание ВДГО | 2,2 | - | - |  | 2,2 |  |  | - | - | - | ноябрь | УК Куменского района |  |
| 38 | ул. Северная, дом 8 |  | Промывка и гидравлические испытания системы отопления | 7,6 | - | - |  | 7,6 |  |  | - | - | - | Июнь-август | УК Куменского района |  |
| 39 | ул. Северная, дом 20 |  | Промывка и гидравлические испытания системы отопления | 10,5 | - | - |  | 10,5 |  |  | - | - | - | Июнь-август | УК Куменского района |  |
|  |  |  | Проверка вент каналов | 0,6 | - | - |  | 0,6 |  |  | - | - | - | сентябрь | УК Куменского района |  |
|  |  |  | Техническое обслуживание ВДГО | 7,4 | - | - |  | 7,4 |  |  | - | - | - | декабрь | УК Куменского района |  |
| 40 | ул. Северная, дом 22 |  | Промывка и гидравлические испытания системы отопления | 10,5 | - | - |  | 10,5 |  |  | - | - | - | Июнь-август | УК Куменского района |  |
|  |  |  | Проверка вент каналов | 0,8 | - | - |  | 0,8 |  |  | - | - | - | сентябрь | УК Куменского района |  |
|  |  |  | Техническое обслуживание ВДГО | 10,7 | - | - |  | 10,7 |  |  | - | - | - | декабрь | УК Куменского района |  |
| 41 | ул. Северная, дом 24 |  | Промывка и гидравлические испытания системы отопления | 10,5 | - | - |  | 10,5 |  |  | - | - | - | Июнь-август | УК Куменского района |  |
|  |  |  | Проверка вент каналов | 0,8 | - | - |  | 0,8 |  |  | - | - | - | сентябрь | УК Куменского района |  |
|  |  |  | Техническое обслуживание ВДГО | 9,3 | - | - |  | 9,3 |  |  | - | - | - | декабрь | УК Куменского района |  |
| 42 | ул. Северная, дом 26 |  | Промывка и гидравлические испытания системы отопления | 10,5 | - | - |  | 10,5 |  |  | - | - | - | Июнь-август | УК Куменского района |  |
|  |  |  | Проверка вент каналов | 0,8 | - | - |  | 0,8 |  |  | - | - | - | сентябрь | УК Куменского района |  |
|  |  |  | Техническое обслуживание ВДГО | 9,7 | - | - |  | 9,7 |  |  | - | - | - | декабрь | УК Куменского района |  |
| 43 | ул. Северная, дом 28 |  | Промывка и гидравлические испытания системы отопления | 10,5 | - | - |  | 10,5 |  |  | - | - | - | Июнь-август | УК Куменского района |  |
|  |  |  | Проверка вент каналов | 0,8 | - | - |  | 0,8 |  |  | - | - | - | сентябрь | УК Куменского района |  |
|  |  |  | Техническое обслуживание ВДГО | 9,7 | - | - |  | 9,7 |  |  | - | - | - | декабрь | УК Куменского района |  |
|  | д. Моряны |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Ул. Восточная, дом 1 |  | Промывка и гидравлические испытания системы отопления | 14,4 | - | - |  | 14,4 |  |  | - | - | - | Июнь-август | УК Куменского района |  |
|  |  |  | Проверка вент каналов | 0,8 | - | - |  | 0,8 |  |  | - | - | - | сентябрь | УК Куменского района |  |
|  |  |  | Техническое обслуживание ВДГО | 6,8 | - | - |  | 6,8 |  |  | - | - | - | декабрь | УК Куменского района |  |
| 45 | Ул. Восточная, дом 2 |  | Промывка и гидравлические испытания системы отопления | 14,4 | - | - |  | 14,4 |  |  | - | - | - | Июнь-август | УК Куменского района |  |
|  |  |  | Проверка вент каналов | 0,8 | - | - |  | 0,8 |  |  | - | - | - | сентябрь | УК Куменского района |  |
|  |  |  | Техническое обслуживание ВДГО | 6,8 | - | - |  | 6,8 |  |  | - | - | - | декабрь | УК Куменского района |  |
|  | д. Березник: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | ул. Мира, дом 1 |  | Промывка и гидравлические испытания системы отопления | 11,6 | - | - |  | 11,6 |  |  | - | - | - | Июнь - август | УК Куменского района |  |
|  |  |  | Проверка вент каналов | 0,7 | - | - |  | 0,7 |  |  | - | - | - | сентябрь | УК Куменского района |  |
|  |  |  | Техническое обслуживание ВДГО | 7,1 | - | - |  | 7,1 |  |  | - | - | - | январь | УК Куменского района |  |
|  |  |  | Проверка ОДПУ тепловой энергии | 16,8 | - | - |  | 16,8 |  |  | - | - | - | Июнь - август | УК Куменского района |  |
| 47 | ул. Мира, дом 2 |  | Промывка и гидравлические испытания системы отопления | 10,5 | - | - |  | 10,5 |  |  | - | - | - | Июнь - август | УК Куменского района |  |
|  |  |  | Проверка вент каналов | 0,8 | - | - |  | 0,8 |  |  | - | - | - | сентябрь | УК Куменского района |  |
|  |  |  | Техническое обслуживание ВДГО | 7,9 | - | - |  | 7,9 |  |  | - | - | - | январь | УК Куменского района |  |
| 48 | ул. Мира, дом 3 |  | Промывка и гидравлические испытания системы отопления | 10,5 | - | - |  | 10,5 |  |  | - | - | - | Июнь - август | УК Куменского района |  |
|  |  |  | Проверка вент каналов | 0,8 | - | - |  | 0,8 |  |  | - | - | - | сентябрь | УК Куменского района |  |
|  |  |  | Техническое обслуживание ВДГО | 7,9 | - | - |  | 7,9 |  |  | - | - | - | январь | УК Куменского района |  |
| 49 | ул. Мира, дом 4 |  | Промывка и гидравлические испытания системы отопления | 10,5 | - | - |  | 10,5 |  |  | - | - | - | Июнь - август | УК Куменского района |  |
|  |  |  | Проверка вент каналов | 0,8 | - | - |  | 0,8 |  |  | - | - | - | сентябрь | УК Куменского района |  |
|  |  |  | Техническое обслуживание ВДГО | 7,9 | - | - |  | 7,9 |  |  | - | - | - | январь | УК Куменского района |  |
|  |  |  | Поверка ОДПУ тепловой энергии | 16,8 | - | - |  | 16,8 |  |  | - | - | - | Июнь - август | УК Куменского района |  |
| 50 | ул. Мира, дом 5 |  | Промывка и гидравлические испытания системы отопления | 10,5 | - | - |  | 10,5 |  |  | - | - | - | Июнь - август | УК Куменского района |  |
|  |  |  | Проверка вент каналов | 0,8 | - | - |  | 0,8 |  |  | - | - | - | сентябрь | УК Куменского района |  |
|  |  |  | Техническое обслуживание ВДГО | 7,9 | - | - |  | 7,9 |  |  | - | - | - | январь | УК Куменского района |  |
| 51 | ул. Мира, дом 6 |  | Промывка и гидравлические испытания системы отопления | 10,5 | - | - |  | 10,5 |  |  | - | - | - | Июнь - август | УК Куменского района |  |
|  |  |  | Проверка вент каналов | 0,6 | - | - |  | 0,6 |  |  | - | - | - | сентябрь | УК Куменского района |  |
|  |  |  | Техническое обслуживание ВДГО | 7,7 | - | - |  | 7,7 |  |  | - | - | - | январь | УК Куменского района |  |
|  |  |  | Проверка ОДПУ тепловой энергии | 17,0 | - | - |  | 17,0 |  |  | - | - | - | Июнь - август | УК Куменского района |  |
| 52 | пер. Центральный, дом 6 |  | Промывка и гидравлические испытания системы отопления | 14,0 | - | - |  | 14,0 |  |  | - | - | - | Июнь – август | УК Куменского района |  |
|  |  |  | Проверка ОДПУ тепловой энергии | 16,8 | - | - |  | 16,8 |  |  | - | - | - | Июнь - август | УК Куменского района |  |
|  | с. Быково: |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - | - | - |  | УК Куменского района |  |
| 53 | ул. Советская, дом 17а |  | Промывка и гидравлические испытания системы отопления | 10,5 | - | - |  | 10,5 |  |  | - | - | - | Июнь - август | УК Куменского района |  |
|  |  |  | Техническое обслуживание ВДГО | 7,9 | - | - |  | 7,9 |  |  | - | - | - |  | УК Куменского района |  |
|  |  |  | Проверка вент каналов | 0,8 | - | - |  | 0,8 |  |  | - | - | - | сентябрь | УК Куменского района |  |
| 54 | ул. Советская, дом 17б |  | Промывка и гидравлические испытания системы отопления | 10,5 | - | - |  | 10,5 |  |  | - | - | - | Июнь - август | УК Куменского района |  |
|  |  |  | Техническое обслуживание ВДГО | 7,9 | - | - |  | 7,9 |  |  | - | - | - |  | УК Куменского района |  |
|  |  |  | Проверка вент каналов | 0,58 | - | - |  | 0,58 |  |  | - | - | - | сентябрь | УК Куменского района |  |
|  |  |  | Поверка ОДПУ тепловой энергии | 16,8 | - | - |  | 16,8 |  |  | - | - | - | Июнь - август | УК Куменского района |  |
|  | с.Рябиново: |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - | - | - |  | УК Куменского района |  |
| 55 | ул. Советская, дом 1 |  | Промывка и гидравлические испытания системы отопления | 15,4 | - | - |  | 15,4 |  |  | - | - | - | Июнь - август | УК Куменского района |  |
|  |  |  | Поверка ОДПУ тепловой энергии | 16,8 | - | - |  | 16,8 |  |  | - | - | - |  | УК Куменского района |  |
| 56 | ул. Проселочная, дом 6 |  | Промывка и гидравлические испытания системы отопления | 15,4 | - | - |  | 15,4 |  |  | - | - | - | Июнь - август | УК Куменского района |  |
|  | п. Вичевщина: |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - | - | - |  | УК Куменского района |  |
| 57 | ул. Новая, дом 1 |  | Промывка и гидравлические испытания системы отопления | 10,6 | - | - |  | 10,6 |  |  | - | - | - | август | УК Куменского района |  |
|  |  |  | Проверка вент каналов | 0,9 | - | - |  | 0,9 |  |  | - | - | - | сентябрь | УК Куменского района |  |
|  |  |  | Техническое обслуживание ВДГО | 7,35 | - | - |  | 7,35 |  |  | - | - | - | декабрь | УК Куменского района |  |
|  |  |  | Поверка ОДПУ тепловой энергии | 16,8 | - | - |  | 16,8 |  |  | - | - | - | Июнь - август | УК Куменского района |  |
| 58 | ул. Октябрьская, дом 3 |  | Промывка и гидравлические испытания системы отопления | 10,6 | - | - |  | 10,6 |  |  | - | - | - | август | УК Куменского района |  |
|  |  |  | Проверка вент каналов | 0,9 | - | - |  | 0,9 |  |  | - | - | - | сентябрь | УК Куменского района |  |
|  |  |  | Техническое обслуживание ВДГО | 7,35 | - | - |  | 7,35 |  |  | - | - | - | март | УК Куменского района |  |
| 59 | ул. Октябрьская, дом 4 |  | Промывка и гидравлические испытания системы отопления | 10,6 | - | - |  | 10,6 |  |  | - | - | - | Август | УК Куменского района |  |
|  |  |  | Проверка вент каналов | 0,9 | - | - |  | 0,9 |  |  | - | - | - | сентябрь | УК Куменского района |  |
|  |  |  | Техническое обслуживание ВДГО | 7,35 | - | - |  | 7,35 |  |  | - | - | - | март | УК Куменского района |  |
| 60 | ул. Октябрьская, дом 5 |  | Промывка и гидравлические испытания системы отопления | 10,2 | - | - |  | 10,2 |  |  | - | - | - | август | УК Куменского района |  |
|  |  |  | Проверка вент каналов | 0,63 | - | - |  | 0,63 |  |  | - | - | - | сентябрь | УК Куменского района |  |
|  |  |  | Техническое обслуживание ВДГО | 7,1 | - | - |  | 7,1 |  |  | - | - | - | март | УК Куменского района |  |
| 61 | ул. Октябрьская, дом 5а |  | Промывка и гидравлические испытания системы отопления | 10,6 | - | - |  | 10,6 |  |  | - | - | - | август | УК Куменского района |  |
|  |  |  | Проверка вент каналов | 0,9 | - | - |  | 0,9 |  |  | - | - | - | сентябрь | УК Куменского района |  |
|  |  |  | Техническое обслуживание ВДГО | 7,35 | - | - |  | 7,35 |  |  | - | - | - | март | УК Куменского района |  |
|  |  |  | Поверка ОДПУ тепловой энергии | 8,5 | - | - |  | 8,5 |  |  | - | - | - | Июнь - август | УК Куменского района |  |
| 62 | ул. Октябрьская, дом 6 |  | Промывка и гидравлические испытания системы отопления | 10,6 | - | - |  | 10,6 |  |  | - | - | - | август | УК Куменского района |  |
|  |  |  | Проверка вент каналов | 0,9 | - | - |  | 0,9 |  |  | - | - | - | сентябрь | УК Куменского района |  |
|  |  |  | Техническое обслуживание ВДГО | 7,35 | - | - |  | 7,35 |  |  | - | - | - | март | УК Куменского района |  |
| 63 | ул. Октябрьская, дом 11 |  | Промывка и гидравлические испытания системы отопления | 10,6 | - | - |  | 10,6 |  |  | - | - | - | август | УК Куменского района |  |
|  |  |  | Проверка вент каналов | 0,9 | - | - |  | 0,9 |  |  | - | - | - | сентябрь | УК Куменского района |  |
|  |  |  | Техническое обслуживание ВДГО | 7,35 | - | - |  | 7,35 |  |  | - | - | - | март | УК Куменского района |  |
|  |  |  | Поверка ОДПУ тепловой энергии | 8,5 | - | - |  | 8,5 |  |  | - | - | - | Июнь - август | УК Куменского района |  |
| 64 | ул. Октябрьская, дом 13 |  | Промывка и гидравлические испытания системы отопления | 10,6 | - | - |  | 10,6 |  |  | - | - | - | август | УК Куменского района |  |
|  |  |  | Проверка вент каналов | 0,9 | - | - |  | 0,9 |  |  | - | - | - | сентябрь | УК Куменского района |  |
|  |  |  | Техническое обслуживание ВДГО | 7,35 | - | - |  | 7,35 |  |  | - | - | - | февраль | УК Куменского района |  |
|  |  |  | Поверка ОДПУ тепловой энергии | 8,5 | - | - |  | 8,5 |  |  | - | - | - | Июнь - август | УК Куменского района |  |
| 65 | ул. Октябрьская, дом 15 |  | Промывка и гидравлические испытания системы отопления | 10,6 | - | - |  | 10,6 |  |  | - | - | - | август | УК Куменского района |  |
|  |  |  | Проверка вент каналов | 0,9 | - | - |  | 0,9 |  |  | - | - | - | сентябрь | УК Куменского района |  |
|  |  |  | Техническое обслуживание ВДГО | 7,35 | - | - |  | 7,35 |  |  | - | - | - | февраль | УК Куменского района |  |
| 66 | ул. Октябрьская, дом 17 |  | Промывка и гидравлические испытания системы отопления | 10,6 | - | - |  | 10,6 |  |  | - | - | - | август | УК Куменского района |  |
|  |  |  | Проверка вент каналов | 0,9 | - | - |  | 0,9 |  |  | - | - | - | сентябрь | УК Куменского района |  |
|  |  |  | Техническое обслуживание ВДГО | 7,35 | - | - |  | 7,35 |  |  | - | - | - | февраль | УК Куменского района |  |
|  |  |  | Поверка ОДПУ тепловой энергии | 8,5 | - | - |  | 8,5 |  |  | - | - | - | Июнь - август | УК Куменского района |  |
| 67 | ул. Октябрьская, дом 19 |  | Промывка и гидравлические испытания системы отопления | 10,6 | - | - |  | 10,6 |  |  | - | - | - | август | УК Куменского района |  |
|  |  |  | Проверка вент каналов | 0,9 | - | - |  | 0,9 |  |  | - | - | - | сентябрь | УК Куменского района |  |
|  |  |  | Техническое обслуживание ВДГО | 7,35 | - | - |  | 7,35 |  |  | - | - | - | март | УК Куменского района |  |
|  |  |  | Поверка ОДПУ тепловой энергии | 8,5 | - | - |  | 8,5 |  |  | - | - | - | Июнь - август | УК Куменского района |  |
| 68 | ул. Октябрьская, дом 21 |  | Промывка и гидравлические испытания системы отопления | 10,6 | - | - |  | 10,6 |  |  | - | - | - | август | УК Куменского района |  |
|  |  |  | Проверка вент каналов | 0,9 | - | - |  | 0,9 |  |  | - | - | - | сентябрь | УК Куменского района |  |
|  |  |  | Техническое обслуживание ВДГО | 7,35 | - | - |  | 7,35 |  |  | - | - | - | март | УК Куменского района |  |
| 69 | ул. Первомайская, дом 7 |  | Промывка и гидравлические испытания системы отопления | 10,6 | - | - |  | 10,6 |  |  | - | - | - | август | УК Куменского района |  |
|  |  |  | Проверка вент каналов | 0,9 | - | - |  | 0,9 |  |  | - | - | - | сентябрь | УК Куменского района |  |
|  |  |  | Техническое обслуживание ВДГО | 7,35 | - | - |  | 7,35 |  |  | - | - | - | март | УК Куменского района |  |
|  |  |  | Поверка ОДПУ тепловой энергии | 8,5 | - | - |  | 8,5 |  |  | - | - | - | Июнь - август | УК Куменского района |  |
| 70 | ул. Первомайская, дом 9 |  | Промывка и гидравлические испытания системы отопления | 10,6 | - | - |  | 10,6 |  |  | - | - | - | август | УК Куменского района |  |
|  |  |  | Проверка вент каналов | 0,9 | - | - |  | 0,9 |  |  | - | - | - | сентябрь | УК Куменского района |  |
|  |  |  | Техническое обслуживание ВДГО | 7,35 | - | - |  | 7,35 |  |  | - | - | - | декабрь | УК Куменского района |  |
|  |  |  | Поверка ОДПУ тепловой энергии | 8,5 | - | - |  | 8,5 |  |  | - | - | - | Июнь - август | УК Куменского района |  |
| 71 | ул. Юбилейная, дом 4 |  | Промывка и гидравлические испытания системы отопления | 10,6 | - | - |  | 10,6 |  |  | - | - | - | август | УК Куменского района |  |
|  |  |  | Проверка вент каналов | 0,9 | - | - |  | 0,9 |  |  | - | - | - | сентябрь | УК Куменского района |  |
|  |  |  | Техническое обслуживание ВДГО | 7,35 | - | - |  | 7,35 |  |  | - | - | - | март | УК Куменского района |  |
|  |  |  | Поверка ОДПУ тепловой энергии | 5,6 | - | - |  | 5,6 |  |  | - | - | - | Июнь - август | УК Куменского района |  |
| 72 | ул. Юбилейная, дом 6 |  | Промывка и гидравлические испытания системы отопления | 10,6 | - | - |  | 10,6 |  |  | - | - | - | август | УК Куменского района |  |
|  |  |  | Проверка вент каналов | 0,9 | - | - |  | 0,9 |  |  | - | - | - | сентябрь | УК Куменского района |  |
|  |  |  | Техническое обслуживание ВДГО | 7,35 | - | - |  | 7,35 |  |  | - | - | - | декабрь | УК Куменского района |  |
|  |  |  | Поверка ОДПУ тепловой энергии | 5,6 | - | - |  | 5,6 |  |  | - | - | - | Июнь - август | УК Куменского района |  |
| 73 | ул. Юбилейная, дом 8 |  | Промывка и гидравлические испытания системы отопления | 10,6 | - | - |  | 10,6 |  |  | - | - | - | август | УК Куменского района |  |
|  |  |  | Проверка вент каналов | 0,9 | - | - |  | 0,9 |  |  | - | - | - | сентябрь | УК Куменского района |  |
|  |  |  | Техническое обслуживание ВДГО | 7,35 | - | - |  | 7,35 |  |  | - | - | - | декабрь | УК Куменского района |  |
|  |  |  | Поверка ОДПУ тепловой энергии | 5,6 | - | - |  | 5,6 |  |  | - | - | - | Июнь - август | УК Куменского района |  |
| 74 | ул. Юбилейная, дом 8а |  | Промывка и гидравлические испытания системы отопления | 10,6 | - | - |  | 10,6 |  |  | - | - | - | август | УК Куменского района |  |
|  |  |  | Проверка вент каналов | 0,9 | - | - |  | 0,9 |  |  | - | - | - | сентябрь | УК Куменского района |  |
|  |  |  | Техническое обслуживание ВДГО | 7,35 | - | - |  | 7,35 |  |  | - | - | - | декабрь | УК Куменского района |  |
|  |  |  | Поверка ОДПУ тепловой энергии | 8,5 | - | - |  | 8,5 |  |  | - | - | - | Июнь - август | УК Куменского района |  |
|  | с. Березник |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | ул. Юбилейная, дом 12 |  | Промывка и гидравлические испытания системы отопления | 18,2 | - | - |  | 18,2 |  |  | - | - | - | Июнь-июль | УК Куменского района |  |
| 76 | ул. Юбилейная, дом 15 |  | Промывка и гидравлические испытания системы отопления | 18,2 | - | - |  | 18,2 |  |  | - | - | - | Июнь-июль | УК Куменского района |  |
| 77 | ул. Юбилейная, дом 17 |  | Промывка и гидравлические испытания системы отопления | 18,2 | - | - |  | 18,2 |  |  | - | - | - | Июнь-июль | УК Куменского района |  |
| 78 | ул. Юбилейная, дом 19 |  | Промывка и гидравлические испытания системы отопления | 18,2 | - | - |  | 18,2 |  |  | - | - | - | Июнь-июль | УК Куменского района |  |
| 79 | ул. Юбилейная, дом 21 |  | Промывка и гидравлические испытания системы отопления | 18,2 | - | - |  | 18,2 |  |  | - | - | - | Июнь-июль | УК Куменского района |  |
| ООО «Кедр» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | п.Речной ул. Пушкина 7 ул. Ленина 3 ул. Ленина 4 ул. Ленина 5 ул. Ленина 7 ул. Ленина 16а ул. Ленина 18 ул. Фадеева 2 ул. Фадеева 4 ул. Фадеева 8 ул. Фадеева 10 ул. Новая 1 ул. Новая 3 ул. Новая 4 ул. Новая 6 п. Олимпийский ул. Мира 3 ул. Мира 5 ул. Мира 7 ул. Строительная 1 б |  | Сезонные осмотры | 85,5 | - | - |  | 85,5 |  |  | - | - | - | Май,сентябрь | Лопатин А.В. |  |
| 2 | п.Речной ул. Пушкина 7 ул. Ленина 3 ул. Ленина 4 ул. Ленина 5 ул. Ленина 7 ул. Ленина 16а ул. Ленина 18 ул. Фадеева 2 ул. Фадеева 4 ул. Фадеева 8 ул. Фадеева 10 ул. Новая 1 ул. Новая 3 ул. Новая 4 ул. Новая 6 п. Олимпийский ул. Мира 3 ул. Мира 5 ул. Мира 7 ул. Строительная 1 б |  | Ревизия запорной арматуры (на ХВС, ГВС, отоплении) | 30,0 | - | - |  | 30,0 |  |  | - - | - - | - - | Май - июль | Лопатин А.В. |  |
| 3 | п.Речной ул. Пушкина 7 ул. Ленина 3 ул. Ленина 4 ул. Ленина 5 ул. Ленина 7 ул. Ленина 16а ул. Ленина 18 ул. Фадеева 2 ул. Фадеева 4 ул. Фадеева 8 ул. Фадеева 10 ул. Новая 1 ул. Новая 3 ул. Новая 4 ул. Новая 6 п. Олимпийский ул. Мира 3 ул. Мира 5 ул. Мира 7 ул. Строительная 1 б |  | Поверка, замена, установка приборов учета воды | 47,5 | - | - |  | 47,5 |  |  | - | - | - | Май – август | Лопатин А.В. |  |
| 4 | п.Речной ул. Пушкина 7 ул. Ленина 3 ул. Ленина 4 ул. Ленина 5 ул. Ленина 7 ул. Ленина 16а ул. Ленина 18 ул. Фадеева 2 ул. Фадеева 4 ул. Фадеева 8 ул. Фадеева 10 ул. Новая 1 ул. Новая 3 ул. Новая 4 ул. Новая 6 п. Олимпийский ул. Мира 3 ул. Мира 5 ул. Мира 7 ул. Строительная 1 б |  | Промывка и гидравлические испытания системы отопления | 199,5 | - | - |  | 199,5 |  |  | - | - | - | 15.05.2025 20.05.2025 21.05.2025 22.05.2025 27.05.2025 28.05.2025 29.05.2025 30.05.2025 03.06.2025 04.06.2025 05.06.2025 10.06.2025 17.06.2025 18.06.2025 19.06.2025 24.06.2025 25.06.2025 26.06.2025 01.07.2025 | Лопатин А.В. |  |
| 5 | п.Речной ул.Ленина 7 ул. Ленина 18 |  | Техническое диагностирование ВДГО | 22,1 | - | - |  | 22,1 |  |  | - | - | - | Апрель-май | Лопатин А.В. |  |
| 6 | п.Речной ул. Пушкина 7 ул. Ленина 3 ул. Ленина 4 ул. Ленина 5 ул. Ленина 7 ул. Ленина 16а ул. Ленина 18 ул. Фадеева 2 ул. Фадеева 4 ул. Фадеева 8 ул. Фадеева 10 ул. Новая 1 ул. Новая 3 ул. Новая 4 ул. Новая 6 п. Олимпийский ул. Мира 3 ул. Мира 5 ул. Мира 7 ул. Строительная 1 б |  | Техническое обслуживание и ремонт ВДГО | 150,4 | - | - |  | 150,4 |  |  | - | - | - | 1 раз в течение года | Лопатин А.В. ООО «Газэнергосеть Киров» |  |
| 7 | п.Речной ул. Пушкина 7 ул. Ленина 3 ул. Ленина 4 ул. Ленина 5 ул. Ленина 7 ул. Ленина 16а ул. Ленина 18 ул. Фадеева 2 ул. Фадеева 4 ул. Фадеева 8 ул. Фадеева 10 ул. Новая 1 ул. Новая 3 ул. Новая 4 ул. Новая 6 п. Олимпийский ул. Мира 3 ул. Мира 5 ул. Мира 7 ул. Строительная 1 б |  | Проверка состояния и очистка вентиляционных каналов | 69,9 | - | - |  | 69,9 |  |  | - | - | - | 3 раза в год, апрель, сентябрь, декабрь | Лопатин А.В. ООО «Облбытгаз» |  |
| 8 | п. Речной ул.Ленина 18 |  | Текущий ремонт кровли, вентиляционной шахты,зонтов над вентиляционными шахтами | 80,0 | - | - |  | 80,0 |  |  | - | - | - | июль | Лопатин А.В. |  |
| 9 | п. Речной ул.Ленина |  | Текущий ремонт вентиляционной шахты | 15,0 | - | - |  | 15,0 |  |  | - | - | - | июль | Лопатин А.В. |  |
| 10 | П.Олимпийский ул. Мира 7 |  | Текущий ремонт кровли с заменого конька | 20,0 | - | - |  | 20,0 |  |  | - | - | - | май | Лопатин А.В. |  |
| 11 | П. Речной, ул. Ленина 4 |  | Текущий ремонт кровли | 18,0 | - | - |  | 18,0 |  |  | - | - | - | май | Лопатин А.В. |  |
|  | п. Нижнеивкино ул. Кленовая 10 ул.Кленовая 6 ул. Садовая 2 ул. Садовая 4 ул. Садовая 6 ул. Садовая 17 пер. Садовый 6 ул. Сосновая 2 ул. Октябрьская 8 ул. Октябрьская 23 А ул. Октябрьская 25 А ул. Почтовая 5 А ул. Новая 9 ул. Лесная Новь 1 ул. Лесная Новь 2 ул. Лесная Новь 3 ул. Лесная Новь 4 ул. Курортная 1 ул. Заречная 7 ул. Заречная 9 ул. Заречная 15 ул. Бамовская 3 |  | Сезонные осмотры | 99,0 |  | 99,0 |  |  |  |  |  |  |  | Май-сентябрь | Лопатин А.В. |  |
| 12 | п. Нижнеивкино ул. Кленовая 10 ул.Кленовая 6 ул. Садовая 2 ул. Садовая 4 ул. Садовая 6 ул. Садовая 17 пер. Садовый 6 ул. Сосновая 2 ул. Октябрьская 8 ул. Октябрьская 23 А ул. Октябрьская 25 А ул. Почтовая 5 А ул. Новая 9 ул. Лесная Новь 1 ул. Лесная Новь 2 ул. Лесная Новь 3 ул. Лесная Новь 4 ул. Курортная 1 ул. Заречная 7 ул. Заречная 9 ул. Заречная 15 ул. Бамовская 3 |  | Ревизия запорной арматуры (на ХВС, ГВС, отоплении) | 30,0 |  | 30,0 |  |  |  |  |  |  |  | Май-июль | Лопатин А.В. |  |
| 13 | Нижнеивкино: Бамовская 3 (отопление,ХВС) Кленовая 6 (отопление) Курортная 1 (ГВС) Октябрьская 23 А (отопление) Почтовая 5 А (ХВС) |  | Поверка приборов учета тепла и воды | 40,0 |  | 40,0 |  |  |  |  |  |  |  | Май-август | Лопатин А.В. |  |
| 14 | п. Нижнеивкино ул. Кленовая 10 ул.Кленовая 6 ул. Садовая 2 ул. Садовая 4 ул. Садовая 6 ул. Садовая 17 пер. Садовый 6 ул. Сосновая 2 ул. Октябрьская 8 ул. Октябрьская 23 А ул. Октябрьская 25 А ул. Почтовая 5 А ул. Новая 9 ул. Лесная Новь 1 ул. Лесная Новь 2 ул. Лесная Новь 3 ул. Лесная Новь 4 ул. Курортная 1 ул. Заречная 7 ул. Заречная 9 ул. Заречная 15 ул. Бамовская 3 |  | Промывка и гидравлические испытания системы отопления | 199,5 |  | 199,5 |  |  |  |  |  |  |  | 15.05.2025 20.05.2025 21.05.2025 22.05.2025 27.05.2025 28.05.2025 29.05.2025 30.05.2025 03.06.2025 04.06.2025 05.06.2025 10.06.2025 17.06.2025 18.06.2025 19.06.2025 24.06.2025 25.06.2025 26.06.2025 01.07.2025 | Лопатин А.В. |  |
| 15 | п. Нижнеивкино ул. Лесная Новь 3 ул. Лесная Новь 4 |  | Техническое диагностирование ВДГО | 13,2 |  | 13,2 |  |  |  |  |  |  |  | Апрель-май | Лопатин А.В. ООО «Эгида» |  |
| 16 | п. Нижнеивкино ул. Садовая 4 ул. Лесная Новь 1 ул.Лесная Новь 2 ул. Лесная Новь 3 ул. Лесная Новь 4 ул. Курортная 1 |  | Техническое обслуживание и ремонт ВДГО | 134,9 |  | 134,9 |  |  |  |  |  |  |  | 1 раз в течение года | Лопатин А.В., ООО «Газэнергосеть Киров» |  |
| 17 | п. Нижнеивкино ул. Кленовая 10 ул. Кленовая 6 ул. Садовая 4 ул. Садовая 17 пер. Садовый 6 ул. Октябрьская 8 ул. Октябрьская 23 А ул. Октябрьская 25 А ул. Почтовая 5 А ул. |  | Проверка состояния и очистка вентиляционных каналов | 37,5 |  | 37,5 |  |  |  |  |  |  |  | 3 раза в год, апрель,сентябрь, декабрь | Лопатин А.В. ООО «Облбытгаз» |  |
| 18 | п.Нижнеивкино ул. Лесная Новь 1 |  | Текущий ремонт кровли (снегозадержателя) над 1 подъездом | 8,0 |  | 8,0 |  |  |  |  |  |  |  | май | Лопатин А.В. |  |
| 19 | п.Нижнеивкино ул. Лесная Новь 4 |  | Текущий ремонт подъездов, крыльца 3 подъезда | 120,0 |  | 120,0 |  |  |  |  |  |  |  | Март-сентябрь | Лопатин А.В. |  |
| 20 | п.Нижнеивкино ул. Лесная Новь 2 |  | Замена входных дверей в 1 подъезд | 50,0 |  | 50,0 |  |  |  |  |  |  |  | Август |  |  |
| 21 | п.Нижнеивкино ул. Садовая 4 |  | Замена дверей в подвал | 15,0 |  | 15,0 |  |  |  |  |  |  |  | июль |  |  |
| ООО «Кировжилсервис» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | д. Барановщина, ул. Молодежная, д.17 А |  | 1. Гидравлические испытания МКД 2. Частичная замена запорной арматуры 3. Поверка приборов учета тепловой энергии согласно графику 4. Проверка, ремонт входных дверей и окон подъездов МКД 5. Испытание электрооборудования МКД согласно требованиям ПУЭ | - | - | - |  | Согласно договору управления |  |  | - | - | - | 2 – 3 квартал 2025 г. | ООО «Кировжилсервис» |  |
| 2 | Пгт. Нижнеивкино, ул. Курортная д. 3 |  | 1. Гидравлические испытания МКД 2. Частичная замена запорной арматуры 3. Поверка приборов учета тепловой энергии согласно графику 4. Проверка, ремонт входных дверей и окон подъездов МКД 5. Испытание электрооборудования МКД согласно требованиям ПУЭ | - | - | - |  | Согласно договору управления |  |  | - | - | - | 2 – 3 квартал 2025 г. | ООО «Кировжилсервис» |  |
| 3 | Пгт. Нижнеивкино, ул. Курортная д.5 |  | 1. Гидравлические испытания МКД 2. Частичная замена запорной арматуры 3. Проверка приборов учета тепловой энергии согласно графику 4. Проверка, ремонт входных дверей и окон подъездов МКД 5. Испытание электрооборудования МКД согласно требованиям ПУЭ | - | - | - |  | Согласно договору управления |  |  | - | - | - | 2 – 3 квартал 2025 г. | ООО «Кировжилсервис» |  |
| 4 | Пгт. Нижнеивкино, ул. Курортная д.7 |  | 1. Гидравлические испытания МКД 2. Частичная замена запорной арматуры 3. Проверка приборов учета тепловой энергии согласно графику 4. Проверка, ремонт входных дверей и окон подъездов МКД 5. Испытание электрооборудования МКД согласно требованиям ПУЭ | - | - | - |  | Согласно договору управления |  |  | - | - | - | 2 – 3 квартал 2025 г. | ООО «Кировжилсервис» |  |
| 5 | Пгт. Нижнеивкино, ул. Курортная д.9 |  | 1. Гидравлические испытания МКД 2. Частичная замена запорной арматуры 3. Проверка приборов учета тепловой энергии согласно графику 4. Проверка, ремонт входных дверей и окон подъездов МКД 5. Испытание электрооборудования МКД согласно требованиям ПУЭ | - | - | - |  | Согласно договору управления |  |  | - | - | - | 2 – 3 квартал 2025 г. | ООО«Кировжилсервис» |  |
| СПК племзавод «Красный Октябрь» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Куменский район, д. Чекоты, ул. Свободы, 9 |  | Подготовительные работы к отопительному сезону (ремонт котлов, насосов, изоляции теплотрассы) | 310 | - | 310 |  | - |  |  | - | - | - | Июнь, июль 2025 | главный инжененр Нечаев Дмитрий Геннадьевич |  |
| ООО «Газпром теплоэнерго Киров» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | газовая котельная БМК 5/1 (6 ЦТП), БМК 5/2, БМК 5/3, БМК 5/4, БМК 5/5, БМК 5/6, оборудование котельных и ЦТП | Диагностика неисправностей сигнализаторов загазованости | - | - | - |  |  | - | - |  | - | - | Январь 2025-декабрь 2025 | ООО «Газпром теплоэнерго Киров» |  |
|  |  |  | Госповерка приборов КИПиА | - | - | - |  |  | - | - |  | - | - | Январь 2025- декабрь 2025 | ООО «Газпром теплоэнерго Киров» |  |
|  |  |  | Испытание электроустановок в соответствии с ПУЭ и ПТЭЭП | - | - | - |  |  | - | - |  | - | - | Август 2025 – декабрь 2025 | ООО «Газпром теплоэнерго Киров» |  |
|  |  |  | Котлы (внутренний осмотр, гидравлические испытания) | - | - | - |  |  | - | - |  | - | - | 03.06-16.06.2025 | ООО «Газпром теплоэнерго Киров» |  |
|  |  |  | Текущий ремонт зданий и сооружений на территории котельных и ЦНС | - | - | - |  |  | - | - |  | - | - | 03.06.2025-16.06.2025 | ООО «Газпром теплоэнерго Киров» |  |
|  |  |  | Проведение противоаварийных и противопожарных тренировок | - | - | - |  |  | - | - |  | - | - | Май 2025-декабрь2025 | ООО «Газпром теплоэнерго Киров» |  |
|  |  |  | Осенний осмотр зданий и сооружений | - | - | - |  |  | - | - |  | - | - | Сентябрь2025-30.09.2025 | ООО «Газпром теплоэнерго Киров» |  |
|  |  |  | Текущий ремонт котельного оборудования и оборудования ЦТП: - ревизия электрооборудования котельной; - замена вышедших из строя светильников, ламп освещения; - замена автоматов нагрузки и реле котельной; - протяжка электрических контактов - замена ламп освещения на светодиодные в рамках реализации программы энергосбережения. - наружный осмотр оборудования ХВП; - проверка состояния уплотнений и герметичности оборудования ХВП; - осмотр и очистка фильтров. - ревизия и замена запорной амратуры; - замена трёхходовых кранов под манометры; - протяжка фланцевых соединений; - восстановление повреждённых участков изоляционного слоя трубопроводов котельной; - лакокрасочные работы - установка защитных козырьков от схода снега с крыши над дверными проёмами - обработка металлических строительных конструкций железным суриком; - ревизия насосного оборудования, замена торцевых уплотнений, протяжка контактов подключения электродвигателей насосов, чистка электродвигателей насосов; - закладка (замена) смазки; - протяжка фланцевых соединений - проверка срабатывания защитно-пусковой аппаратуры - ремонт электродвигателей; др. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Июнь2025-сентябрь 2025 | ООО «Газпром теплоэнерго Киров |  |
|  |  |  |  | - | - | - |  |  | - | - |  | - | - | Май - июнь | ООО «Газпром теплоэнерго Киров» |  |
|  |  |  | Опробование котельного оборудования и оборудования ЦТП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | пгт. Кумены, тепловые сети | Гидравлические испытания тепловых сетей | - | - | - |  |  | - | - |  | - | - | май 2025 г- июнь 2025 г. | ООО «Газпром теплоэнерго Киров» |  |
| 2 |  |  | Устранение дефектов после проведения гидравлических испытаний. Повторное проведение гидравлических испытаний участков, не прошедших испытания. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 июня 2025 г. 15 сентября 2025 г. | ООО «Газпром теплоэнерго Киров» |  |
|  |  |  | Капитальный ремонт тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | июн.25 сен.25 | ООО «Газпром теплоэнерго Киров» |  |
|  |  |  | Текущий ремонт тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | июн.25 сен.25 | ООО «Газпром теплоэнерго Киров» |  |
| 3 4 |  | пгт. Кумены, газовые сети | Техническое обслуживание газовых сетей, газового оборудования и внутренних газопроводов котельных | - | - | - |  |  | - | - |  | - | - | Январь 2025- декабрь 2025 | ООО «Газпром теплоэнерго Киров» |  |
|  |  | пгт. Кумены, потребители тепловой энергии | Проверка готовности потребителей тепловой энергии Куменского городского поселения, Вичевского сельского поселения, Вожгальского сельского поселения и Куменского сельского поселения | - | - | - |  |  | - | - |  | - | - | Июнь 2025 – октябрь 2025 | ООО «Газпром теплоэнерго Киров» |  |
| ООО «Вожгальское домоуправление» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | с.Вожгалы | Ремонт водопроводной сети | 447,03 | - | - |  |  | 447,03 | - |  | - | - | 2025 | Инженер-Коршунов А.А. |  |
| 2. |  | П..Вичевщина | Ремонт водопроводной сети | 251,29 | - | - |  |  | 251,29 | - |  | - | - | 2025 | Инженер-Коршунов А.А. |  |
| 3. |  | с.Верхобыстрица | Ремонт водопроводной сети | 118,19 | - | - |  |  | 118,19 | - |  | - | - | 2025 | Инженер-Коршунов А.А. |  |
| 4. |  | БОС п. Вичевщина | Замена оборудования | 95,79 | - | - |  |  | 95,79 | - |  | - | - | 2025 | Инженер-Коршунов А.А. |  |
| 5. |  | БОС п. Краснооктябрьский | Замена оборудования | 137,14 | - | - |  |  | 137,14 | - |  | - | - | 2025 | Инженер-Коршунов А.А. |  |
| 6 |  | КНС с. Вожгалы | Ремонт КНС | 53,57 | - | - |  |  | 53,57 | - |  | - | - | 2025 | Инженер-Коршунов А.А. |  |
| 7 |  | Котельная с. Березник | Очистка водогрейных котлов от сажи и золы | 32 | - | - |  |  | - | - |  | - | - | 2025 | Инженер-Коршунов А.А. |  |
| 8 |  | Котельная д. Ардашиха |  | 22 | - |  |  |  | - | - |  | - | - | 2025 | Инженер-Коршунов А.А. |  |
|  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МУП Куменские тепловые системы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Д. Моряны Куменского района Котельная № 5 | Ремонт котла | 80,0 | - |  | - |  | 80,0 | - |  | - | - | Август 2025 | Драницын Л.Л. |  |
| 2 |  |  | Ремонт склада | 50,0 | - |  | - |  | 50,0 | - |  | - | - | Август 2025 | Драницын Л.Л. |  |
| ООО ЖКХ «Кстинино» п. Олимпийский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Газовая котельная п. Олимпийский Газовая котельная п. Олимпийский | Опрессовка, ревизия насосов, котлов, арматуры | 15 | - |  | - |  | - | 15 |  | - | - | май-август 2025 | Мастер участка Дзюин Н.Б. |  |
|  |  |  | Текущий ремонт котла Факел - Г | 105,2 | - |  | - |  | 105,2 |  |  | - | - | Июнь 2025 | Мастер участка Дзюин Н.Б. |  |
| 2 |  | Наружная теплотрасса | Опрессовка, ревизия арматуры | 10 | - |  | - |  | - | 12 |  | - | - | Май – июнь 2025 | Мастер участка Дзюин Н.Б. |  |
|  |  | Наружная теплотрасса | Ремонт теплоизоляции 190 п.м. | 219,2 |  |  |  |  | 219,2 |  |  |  |  | Июль – сентябрь 2025 | Мастер участка Дзюин Н.Б. |  |
| ООО «Санаторий «Лесная Новь» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | ООО Санаторий «Лесная Новь» Котельная | Ревизия сетевых насосов горячей воды №№ 1,2,3 | - | - |  | - |  | - | - |  | - | - | 14.06.25-30.06.25 | Позололтин К.О. |  |
|  |  |  | Ревизия сетевых насосов отопления №№ 1,2,3 | - | - |  | - |  | - | - |  | - | - | 14.06.25-30.06.25 | Позололтин К.О |  |
|  |  |  | Опресовка котлов, теплотрассы | - | - |  | - |  | - | - |  | - | - | 01.06.25-14.06.25 | Позололтин К.О |  |
|  |  |  | Ревизия спускников и воздушников на тепловых сетях | - | - |  | - |  | - | - |  | - | - | 01.06.25-14.06.25 | Позололтин К.О |  |
|  |  |  | Ревизия водоподготовительной установки | - | - |  | - |  | - | - |  | - | - | 01.06.25-14.06.25 | Позололтин К.О |  |
|  |  |  | Ревизия дутьевых вентиляторов №№ 1,2,3 | - | - |  | - |  | - | - |  | - | - | 01.07.25-14.07.25 | Позололтин К.О |  |
|  |  |  | Ревизия вытяжных вентиляторов №№ 1,2,3 | - | - |  | - |  | - | - |  | - | - | 01.07.25- 14.07.25 | Позололтин К.О |  |
|  |  |  | Ревизия запорных устройств в узлах управления | - | - |  | - |  | - | - |  | - | - | 01.07.25- 14.07.25 | Позололтин К.О |  |
| КОГУП «Облкоммунсервис» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | котельная №12 | Осмотр корпуса топки котла №1, №2, №3, №4, №5. Очистка от продуктов сгорания топлива. | - | - |  | - |  | - | - |  | - | - | Май-июнь 2025 | Мастер котельной |  |
| 2 |  | котельная №12 | Наружний и внутреннний осмот. Проведение ГИ. | - | - |  | - |  | - | - |  | - | - | Май 2025 | Мастер котельной |  |
| 3 |  | котельная №12 | Осмотр, очистка крыльчаток. Ревизия подшипниковых узлов | - | - |  | - |  | - | - |  | - | - | Июнь-август 2025 | Мастер котельной |  |
| 4 |  | котельная №12 | ревизия подшипниковых узлов, замена сальниковых уплотнений насосов | - | - |  | - |  | - | - |  | - | - | Июнь-август 2025 | Мастер котельной |  |
| 5 |  | котельная №12 | Замена насосов на К20/30 (демонтаж старого и установка нового) | - | - |  | - |  | - | - |  | - | - | Июнь-август | Мастер котельной |  |
| 6 |  | котельная №12 | Ревизия запорной арматуры, замена неисправной | - | - |  | - |  | - | - |  | - | - | Июнь-август | Мастер котельной |  |
| 7 |  | котельная №12 | Заварка дефектов методом наложения заплат | - | - |  | - |  | - | - |  | - | - | Июнь-август | Мастер котельной |  |
| 8 |  | котельная №12 | Проведение поверки, замена неисправных. | - | - |  | - |  | - | - |  | - | - | Июнь-август | Мастер котельной |  |
| 9 |  | котельная №12 | Ревизия, чистка, протяжка контактов | - | - |  | - |  | - | - |  | - | - | Июнь-август | Мастер котельной |  |
| 10 |  | котельная №12 | Замена осветительных приборов | - | - |  | - |  | - | - |  | - | - | Май-июнь | Мастер котельной |  |
| 11 |  | котельная №12 | Промывка теплообменника | - | - |  | - |  | - | - |  | - | - | Июнь - август | Мастер котельной |  |
| 12 |  | котельная №12 | Проведение ГИ, после отопительного сезона, перед отопительным сезоном | - | - |  | - |  | - | - |  | - | - | Май, сентябрь 2025 | Мастер котельной |  |
| 13 |  | котельная №12 | Очистка от золовых и сажевых отложений. | - | - |  | - |  | - | - |  | - | - | Июнь-август 2025 | Мастер котельной |  |
| 14 |  | котельная №12 | Осмотр и очистка поверхностей | - | - |  | - |  | - | - |  | - | - | Май- июнь 2025 | Мастер котельной |  |
| 15 |  | котельная №13 | Осмотр корпуса топки котла № 1, № 2, № 3, № 4, № 5. Очистка от продуктов сгорания топлива | - | - |  | - |  | - | - |  | - | - | Май - Июнь 25 | Мастер котельной |  |
| 16 |  | котельная №13 | Наружный и внутренний осмотр. Проведение ГИ | - | - |  | - |  | - | - |  | - | - | Май 25 | Мастер котельной |  |
| 17 |  | котельная №13 | Ремонт роликов, штанги, зубчатой рейки, замена при наличии | - | - |  | - |  | - | - |  | - | - | Июнь – август 25 | Мастер котельной |  |
| 18 |  | котельная №13 | Осмотр, очистка крыльчаток. Ревизия подшипниковых узлов | - | - |  | - |  | - | - |  | - | - | Июнь – август 25 | Мастер котельной |  |
| 19 |  | котельная №13 | Замена на ВЦ – 14-46, № 2,5 с дв. 4/3000 кВт/об.мин | - | - |  | - |  | - | - |  | - | - | Июнь – август 25 | Мастер котельной |  |
| 20 |  | котельная №13 | Ревизия, чистка, заварка дефектов (при наличии) | - | - |  | - |  | - | - |  | - | - | Июнь – август 25 | Мастер котельной |  |
| 21 |  | котельная №13 | Ревизия, замена подшипников | - | - |  | - |  | - | - |  | - | - | Июнь – август 25 | Мастер котельной |  |
| 22 |  | котельная №13 | Замена насоса | - | - |  | - |  | - | - |  | - | - | Июнь – август 25 | Мастер котельной |  |
| 23 |  | котельная №13 | Замена торцевого уплотнения | - | - |  | - |  | - | - |  | - | - | Июнь – август 25 | Мастер котельной |  |
| 24 |  | котельная №13 | Замена торцевого уплотнения | - | - |  | - |  | - | - |  | - | - | Июнь – август 25 | Мастер котельной |  |
| 25 |  | котельная №13 | Ревизия запорной арматуры, замена неисправной | - | - |  | - |  | - | - |  | - | - | Июнь – август 25 | Мастер котельной |  |
| 26 |  | котельная №13 | Проведение поверки, замена неисправных | - | - |  | - |  | - | - |  | - | - | Июнь – август 25 | Мастер котельной |  |
| 27 |  | котельная №13 | Ревизия, чистка, протяжка контактов | - | - |  | - |  | - | - |  | - | - | Июнь – август 25 | Мастер котельной |  |
| 28 |  | котельная №13 | Промывка теплообменника | - | - |  | - |  | - | - |  | - | - | Июнь – август 25 | Мастер котельной |  |
| 29 |  | котельная №13 | Промывка, чистка от отложнений | - | - |  | - |  | - | - |  | - | - | Июнь – август 25 | Мастер котельной |  |
| 30 |  | котельная №13 | Исправление заужения | - | - |  | - |  | - | - |  | - | - | Июнь – август 25 | Мастер котельной |  |
| 31 |  | котельная №13 | Проведение ГИ, после отопительного сезона, перед отопительным сезоном | - | - |  | - |  | - | - |  | - | - | Май, сентябрь 2025 | Мастер котельной |  |
| 32 |  | котельная №13 | Очистка от золовых и сажевых отложений | - | - |  | - |  | - | - |  | - | - | Июнь – август 25 | Мастер котельной |  |
| 33 |  | котельная №13 | Осмотр и очистка поверхностей | - | - |  | - |  | - | - |  | - | - | Май, июнь 25 | Мастер котельной |  |
| 34 |  | котельная №13 | Ремонт кладки стены 1 м3 | - | - |  | - |  | - | - |  | - | - | Июнь – август 25 | Мастер котельной |  |
| 35 |  | котельная №14 | Т/сети: Ремонт т/сетей отопления и ГВС Осмотр корпуса топки котла № 1, № 2, № 3, № 4, № 5. Очистка от продуктов сгорания топлива | - | - |  | - |  | - | - |  | - | - | Май, июнь 25 | Мастер котельной |  |
| 36 |  | котельная №14 | Наружный и внутренний осмотр. Проведение ГИ | - | - |  | - |  | - | - |  | - | - | Май 25 | Мастер котельной |  |
| 37 |  | котельная №14 | Осмотр, очистка крыльчаток. Ревизия подшипниковых узлов | - | - |  | - |  | - | - |  | - | - | Июнь – август 25 | Мастер котельной |  |
| 38 |  | котельная №14 | Замена на ДН-6,3 правого вращения | - | - |  | - |  | - | - |  | - | - | Июнь – август 25 | Мастер котельной |  |
| 39 |  | котельная №14 | Ревизия, замена подшипников | - | - |  | - |  | - | - |  | - | - | Июнь – август 25 | Мастер котельной |  |
| 40 |  | котельная №14 | Центровка подшипников | - | - |  | - |  | - | - |  | - | - | Июнь – август 25 | Мастер котельной |  |
| 41 |  | котельная №14 | Ревизия запорной арматуры, замена неисправной | - | - |  | - |  | - | - |  | - | - | Июнь – август 25 | Мастер котельной |  |
| 42 |  | котельная №14 | Ремонт тельфера | - | - |  | - |  | - | - |  | - | - | Июнь – август 25 | Мастер котельной |  |
| 43 |  | котельная №14 | Установка металлических колес | - | - |  | - |  | - | - |  | - | - | Июнь – август 25 | Мастер котельной |  |
| 44 |  | котельная №14 | Очистка грязевика | - | - |  | - |  | - | - |  | - | - | Июнь – август 25 | Мастер котельной |  |
| 45 |  | котельная №14 | Проведение поверки, замена неисправных | - | - |  | - |  | - | - |  | - | - | Июнь – август 25 | Мастер котельной |  |
| 46 |  | котельная №14 | Ревизия, чистка, протяжка контактов | - | - |  | - |  | - | - |  | - | - | Июнь – август 25 | Мастер котельной |  |
| 47 |  | котельная №14 | Проведение ГИ, после отопительного сезона, перед отопительным сезоном | - | - |  | - |  | - | - |  | - | - | Май, сентябрь 2025 | Мастер котельной |  |
| 48 |  | котельная №14 | Очистка от золовых и сажевых отложений | - | - |  | - |  | - | - |  | - | - | Июнь – август 25 | Мастер котельной |  |
| 49 |  | котельная №14 | Осмотр и очистка поверхностей | - | - |  | - |  | - | - |  | - | - | Май, сентябрь 2025 | Мастер котельной |  |
| ЗАО «Санаторий Нижне-Ивкино» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | ЗАО «Санаторий Нижне-Ивкино» | Ремонт обмуровки котла | 1000 | - |  | - |  | 402,2 | 597,8 |  | - | - | 3 квартал 25 г. | Петров В.В. |  |
|  |  |  | Очистка и антикоррозионная защита деаэраторов №№1,2 | 1000 | - |  | - |  | - | 1000 |  | - | - | 2-3 квартал 25 г | Петров В.В. |  |
|  |  |  | Установка обдувочного устройства на экономайзеры №№ 1,3,4 | 300 | - |  | - |  | - | 300 |  | - | - | 1 квартал 25 г | Петров В.В. |  |
|  |  |  | Текущий ремонт помещений котельной | 100 | - |  | - |  | - | 100 |  | - | - | 2-3 квартал 25 г | Антипин А.Ю. |  |
|  |  |  | Ремонт магистральных сетей ГВС от территории котельной до тройника на дома №3 и №9 ул.Курортная | 310 | - |  | - |  | - | 310 |  | - | - | 2-3 квартал 25 г | Суворов Е.Н. |  |
|  |  |  | Текущий ремонт наружного трубопровода ГВС 20 пог.м.от д. №7 до д. №1 ул. Курортная | 80 | - |  | - |  | - | 80 |  | - | - | 2-3 квартал 25 г | Суворов Е.Н. |  |
|  |  |  | Текущий ремонт опор тепловой сети от вертикальных мазутных емкостей до 1 корпуса | 90 | - |  | - |  | - | 90 |  | - | - | 2-3 квартал 25 г | Суворов Е.Н. |  |
| ООО «Тепло» 1; Котельная п. Кумены; 1.Разборка, сборка 2х газовых котлов, чистка, промывка опрессовка. 2. капитальный ремонт 2 х тепловых камер (колодцев). 3.замена 4х задвижек. 4. Ревизия наружных задвижек 8 шт. 5. Ремонт наружной т/трассы 40 м., ремонт теплоизоляции на т/трассе. 6. Опрессовка котлов и т/трассы.; 350,0; -; -; 350,0; -; -; -; 3 квартал 2025 г; Кондратьев А.Е.. ООО «Тепломарт». 1; п. Речной ул. Ленина 8-5; Замена подземного участка трубопровода длиной 30 м. в двухтрубном исполнении; 469 552,5; 469 552,5; -; -; -; -; -; До 28.07.25; Мартынов Н.А.. 2; п. Речной ул. Ленина, Новая, Цветочная 5 А; Ремонт теплообменника водогрейного котла КВР и его промывка и опрессовка; 360 514,8; 360 514,8; -; -; -; -; -; До 28.07.25; Мартынов Н.А.. 3; п. Речной ул. Цветочная 5; Ремонт теплообменника водогрейного котла КВСА 2 и его промывка и опрессовка; 289,400; 289,400; -; -; -; -; -; До 28.07.25; Мартынов Н.А.. 4; П. Речной; Ремонт запорных устройств на теплосетях; 123 000; 123 000; -; -; -; -; -; До 28.07.25; Мартынов Н.А.. 5; П. Речной ул. Ленина, Новая, Пушкина; Ремонт деревянных коробов теплоизоляции теплосетей; 743 000; 743 000; -; -; -; -; -; До 28.07.25; Мартынов Н.А.. ИП Мартынов Н.А. |

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Куменского района

от                      №

План мероприятий по сезонной подготовке объектов

социально-культурной сферы Куменского района

к прохождению отопительного периода 2025-2026 года

| № п/п | Адрес объекта |  |  |  | Вид работ, объем |  |  |  | Объем финансиро вания (тыс. руб.) |  | Источник финансирования (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Срок исполнения |  | Ответственный за исполнение мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  | тарифная составляющая |  | инвестиции |  | субси дии област ной программы |  | кредит под гарантию правительства области |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |
| КОГОБУ «Школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья пгт. Кумены» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Пгт. Кумены ул. Гагарина, 7 |  |  |  | Замена окон в здании интерната, 8 шт. |  |  |  | 330 034,53 |  | Областной бюджет 2025 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 01.05.2025-30.06.2025 |  | Панкратова А.А. директор |
| 2 | Пгт. Кумены ул. Гагарина, 7 |  |  |  | Лабораторные испытания качества огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачных помещений школы по адресу: Кировская область, пгт.Кумены, ул. Гагарина, д.7 |  |  |  | 7700,00 |  | Областной бюджет 2025 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 01.05.2025-15.08.2025 |  | Панкратова А.А. директор |
| 3 | Пгт. Кумены ул. Гагарина, 7 |  |  |  | Оказание услуг по промывке системы отопления с последующей опрессовкой по адресу: Кировская область, пгт.Кумены, ул. Гагарина, д.7 |  |  |  | 13000,00 |  | Областной бюджет 2025 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | По 30.06.2025 |  | Панкратова А.А. директор |
| КОГПОАУ Куменский аграрно-технологический техникум |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Пгт. Кумены ул. Гагарина д. 49 |  |  |  | Опрессовка и промывка отопительной системы |  |  |  | 105,0 |  | - |  | - |  | - |  | 105,0 |  | - |  | до 01.08.2025 |  | Руководитель АХЧ |
| КОГОБУ СШ пгт. Нижнеивкино Куменского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | пгт Нижнеивкино переулок Октябрьский д. 7 |  |  |  | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  |  | 27,0 |  | + |  | 0 |  | 0 |  | 27,0 |  | 0 |  | Июль 2025 |  | Директор |
|  |  |  |  |  | Установка фильтров в тепловом узле |  |  |  | 15,0 |  | + |  | 0 |  | 0 |  | 15,0 |  | 0 |  | Июль 2025 |  | Директор |
| КОГОБУ «Средняя школа пгт. Кумены» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 613400, Кировская область, пгт Кумены, ул.Поселковая, д.10 |  |  |  | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  |  | 22,0 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | Июль 2025 |  | Бушмакин К.П., завхоз |
|  |  |  |  |  | Разработка ПСД на капитальный ремонт отопления |  |  |  | 704,50 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | Июль 2025 |  | Гасникова Н.В. |
| МБУ Спортивная школа пгт. Кумены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | пгт Кумены, ул. Гагарина, 24в, ФОК |  |  |  | Опрессовка, промывка |  |  |  | 30000,00 |  | 30000,00 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 31.07.25 |  | завхоз |
| 2 | пгт Кумены, ул.Гагарина, 22, Спортзал |  |  |  | Опрессовка, промывка |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 31.07.25 |  | завхоз |
| 3 | пгт Кумены, ул.Садовая, 1а, Здание лыжной базы |  |  |  | Опрессовка, промывка |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 31.07.25 |  | завхоз |
| МУ УО администрации Куменского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | МКДОУ детский сад "Колокольчик" пгт Кумены, ул. Гагарина, д. 33 |  |  |  | Промывка и опресовка системы отопления |  |  |  | 25,0 |  | 25,0 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | июль 2025 г. |  | Заведующий Киркова Е.В. |
| 2 | МКДОУ детский сад «Звоночек» п. Вичевщина, ул. Октябрьская, д.20 |  |  |  | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  |  | 19,00 |  | 19,00 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | Май-Июнь 2025 |  | Жданова Н.Н завхоз |
| 3 | МКДОУ детский сад «Березка» пгт Кумены, ул.Лесная, 17а |  |  |  | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  |  | 22,5 |  | 22,5 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | С 01.06.2025 по 05.07.2025 гг |  | Заведующий Седавных Е.П. заведующий |
|  | Пгт Кумены, ул.Садовая, 5а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | МКДОУ детский сад «Ручеек» п.Речной ул.Фадеева д.3 п.Олимпийский ул.Садовая д.3 |  |  |  | Гидравлическое испытание системы отопления (опресовка) |  |  |  | 25,00 |  | 25,00 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | июнь |  | Заведующий Лекомцева Е.Г. |
| 5 | МКДОУ детский сад «Сказка» пгт. Нижнеивкино, переулок Садовый, дом 3 |  |  |  | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  |  | 25,00 |  | 25,00 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | Июнь 2025 г. |  | Зав. д/с Шаховская Н.Н. |
|  |  |  |  |  | Ремонт оконных блоков и установка окон ПВХ |  |  |  | 500,00 |  | 500,00 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | Июль 2025 |  |  |
| 6 | МКДОУ детский сад «Тополек» , с. Вожгалы, ул. Заречная, д. 9а |  |  |  | Техническое обслуживание котельного оборудования |  |  |  | 55,00 |  | Местный бюджет |  | 55,00 |  | - |  | - |  | - |  | 1.01.2025-31.05.2025 1.09.2025 30.11.2025г |  | В.Л. Вострикова |
|  | п. Краснооктябрьский, ул. Краснооктябрьская, д. 8 А |  |  |  | Опрессовка и промывка системы отопления |  |  |  | 35,00 |  | Местный бюджет |  | 35,00 |  | - |  | - |  | - |  | 1.07 – 31.08.2025г. |  | Заведующий О.В. Васильевых |
|  | с. Вожгалы, ул. Заречная, д. 9а |  |  |  | Ремонт теплового узла (электрокотлов) |  |  |  | 20,00 |  | Местный бюджет |  | 20,00 |  | - |  | - |  | - |  | 31.05.-31.08.2025г. |  | В.Л. Вострикова |
|  |  |  |  |  | Прокладка тепловой сети |  |  |  | 180,00 |  | Районный бюджет |  | 180,00 |  | - |  | - |  | - |  | 2025г. |  | В.Л. Вострикова |
|  |  |  |  |  | Ремонт электрокотлов |  |  |  | 20,246 |  | Районный бюджет |  | 20,246 |  | - |  | - |  | - |  | 01.12.2025-24.12.2025 |  |  |
| 7 | МКОУ ООШ с.Березник, ул. Юбилейная, д. 8. |  |  |  | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  |  | 25,0 |  | 25,0 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | Июнь-июль |  | Чижов Ю.П. |
|  | д. Желны, ул. Новая, д.22 |  |  |  | Промывка системы отопления, обслуживание газового оборудования, ревизия системы отопления |  |  |  | 600,0 |  | 600,0 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | В течении года согласно графику проведения работ |  | Чижов Ю.П. |
|  | с. Бельтюги, ул.Клубная, д.1 |  |  |  | Ежемесячное обслуживаание электрокотлов и системы отопления по договору |  |  |  | 60,00 |  | 60,0 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | В течении года согласно графику проведения работ |  | Чижов Ю.П. |
| 8 | МКОУСОШ п.Речной, ул.Ленина, дом 8 |  |  |  | Опрессовка системы |  |  |  | 20,0 |  | 20,0 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | Июль 2025 |  | Нехорошкина С.Г. |
|  |  |  |  |  | Ремонт системы отопления |  |  |  | 15,0 |  | 15,0 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | Июль 2025 |  | Нехорошкина С.Г. |
| 9 | МКОУСОШ п.Вичевщина ул.Северихина д.33 |  |  |  | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  |  | 26,0 |  | 26,0 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | Июнь 2025 |  | Иванцова Л.А. |
| 10 | МКОУСОШ п..Краснооктябрьский, ул. Краснооктябрьская, д.11 |  |  |  | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  |  | 25,0 |  | 25,0 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | До 31.08. 2025 |  | Некрасова Н.В. |
|  | С.Верхобыстрица, ул. Хохрякова, д.23 |  |  |  | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  |  | 30,0 |  | 30,0 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | До 31.08. 2024 |  | Некрасова Н.В. |
| 11 | МКОУ НОШ с. Быково с.Быково ул.Школьная, 13 |  |  |  | Контракт Газпромтеплоэнерго Киров Промывка опресовка системы отопления |  |  |  | 25,0 |  | 25,0 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 01.07.2025 |  | Принц А.А. |
|  | с.Рябиново |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Куменская библиотека им. А.В. Фищева |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | пгт. Кумены, ул. Гагарина, 3 |  |  |  |  | Гидравлическая опрессовка и промывка теплоснабжающая- его оборудования |  |  | 14,0 |  | 14,0 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | август |  | Малыгина Е.С. |
| КОГБУЗ «Куменская ЦРБ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | п. Кумены, ул. Гагарина, 9 - корпус № 2 |  |  |  |  | Замена задвижек |  |  | 80,00 |  | - |  | - |  | - |  | с/с |  | - |  | Август |  | Тючкалов А.В. |
| Вичевский Дворец культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | п.Вичевщина, ул.Октябрьская,9 |  |  |  |  | Опрессовка и промывка системы отопления |  |  | 16 500 |  | 16 500 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | Июль 25 г |  | Харина Г.В. |
| Вичевский спорткомплекс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | п.Вичевщина, ул.Первомайская,8 |  |  |  |  | Опрессовка и промывка системы отопления |  |  | 9 800 |  | 9 800 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | Июль 25 г |  | Клековкина О.Н. |
| МКУК Быковский СДК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | с. Быково, ул. Советская, д.13 |  |  |  |  | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | 20,0 |  | 20,0 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | До 01.08.25 г |  | Прокашева Т.В. |
| МКУ Березниковский СДК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с. Березник ул. Юбилейная, 10 |  |  |  |  | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | 20,0 |  | 20,0 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 01.09.2025 |  | Булдакова МА. |
| Администрация Куменского городского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Здание Администрации. Кирова 8 |  |  |  |  | Промывка, Опрессовка системы отопления |  | 15,0 |  |  | 15,0 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 31.07.25 г |  | Малых В.Г. |
| 2 | Здание ЦКД, Гагарина 20 |  |  |  |  | Промывка, Опрессовка системы отопления |  | 15,0 |  |  | 15,0 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 31.07.25 г |  | Малых В.Г. |
| Администрация Большеперелазского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Д.Большой Перелаз, ул.Советская, 22 |  |  |  |  | Переход на газовое отопление здания ДК |  | 600 |  |  | 600 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | До сентября.2025 |  | Лебедева А.В. |
| Администрация Речного сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | п. Олимпийский ул. Мира, 4 |  |  |  |  | Промывка, опрессовка системы отопления |  | 20,0 |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 20.08.2025 |  | Старший по дому Кочкина Ирина Геннадьевна |
| 3 | п. Олимпийский ул. Мира, 2 |  |  |  |  | Промывка, опрессовка системы отопления |  | 20,0 |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 20.08.2025 |  | Старший по дому Суслопаров Николай Дмитриевич |
| 4 | п. Олимпийский ул. Строительная, 1а |  |  |  |  | Промывка, опрессовка системы отопления |  | 20,0 |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 20.08.2025 |  | Старший по дому Коробицына Галина Алексеевна |
| 5 | п. Олимпийский ул. Строительная, 1б |  |  |  |  | Промывка, опрессовка системы отопления |  | 20,0 |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 20.08.2025 |  | Старший по дому Фоминых Надежда Яроставовна |
| 6 | п. Олимпийский ул. Строительная, 6а |  |  |  |  | Промывка, опрессовка системы отопления |  | 20,0 |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 20.08.2025 |  | Старший по дому Кривоногов Сергей Владимирович |
| 7 | п. Олимпийский ул. Строительная, 6б |  |  |  |  | Промывка, опрессовка системы отопления |  | 20,0 |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 20.08.2025 |  | Старший по дому Мошанов Александр Леонидович |
| 8 | п. Речной ул. Фадеева, 6 |  |  |  |  | Промывка, опрессовка системы отопления |  | 20,0 |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 20.08.2025 |  | Старший по дому Блинова Екатерина Владимировна |
| 9 | п. Речной ул. Новая, 2 |  |  |  |  | Промывка, опрессовка системы отопления |  | 20,0 |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 20.08.2025 |  | Старший по дому Панкратов Александр Викторович |
| 10 | п. Речной ул. Пушкина, 1 |  |  |  |  | Промывка, опрессовка системы отопления |  | 20,0 |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 20.08.2025 |  | Старший по дому |
| 11 | п. Речной ул. Ленина, 16 |  |  |  |  | Промывка, опрессовка системы отопления |  | 20,0 |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 20.08.2025 |  | Старший по дому Ярошенко Олег |
| 12 | п. Речной ул. Ленина, 7 |  |  |  |  | Промывка, опрессовка системы отопления |  | 20,0 |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 20.08.2025 |  | Старший по дому Комарова Светлана Васильевна |
| 13 | п. Речной ул. Ленина, 6 |  |  |  |  | Промывка, опрессовка системы отопления |  | 20,0 |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 20.08.2025 |  | Старший по дому Толстикова Елена Геннадьевна |
| 14 | п. Речной, ул. Ленина 5б, СДК |  |  |  |  | Промывка, опрессовка системы отопления |  | 5000 |  |  | 5000 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 31.07.2025 |  | Ершов Андрей Олегович |
| 15 | п. Речной, ул. Цветочная 3 А авто гараж |  |  |  |  | Промывка, опрессовка системы отопления |  | 5000 |  |  | 5000 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 31.07.2025 |  | Ершов Андрей Олегович |
| 16 | П. Олимпийский ул. Мира 1 ДК |  |  |  |  | Промывка, опрессовка системы отопления |  | 5000 |  |  | 5000 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 31.07.2025 |  | Ершов Андрей Олегович |
|  |  | Администрация МО Нижнеивкинского г/п |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 610901 Кировская область, Куменский район пгт Нижнеивкино ул Октябрьская д.21 |  | Паспорт готовности здания админитсрации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01.08.2025 |  | Зам.главы Филимонова Н.А. |  |
| 1.1 |  | пгт Нижнеивкино ул Октябрьская д.21 |  | Промывка и гидравлические испытания системы отопления здания администрации |  |  | 10,0 |  |  | 10,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01.08.2025 |  | Глава администрации Шиндорикова О.Б. |  |
|  |  | ИТОГО |  |  |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ИТОГО |  |  |  |  | 42 |  |  |  |  |  |  |  |  | 42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | КОГБУЗ «Центр медицинской реабилитации» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  | 610901 Кировская область, Куменский район пгт Нижнеивкино Корпус № 1 (ул. Октябрьская, 4) |  | Проверка и обслуживание запорных устройств системы отопления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29.07.2025 |  | - Ведущий инженер КОГБУЗ Центра медицинской реабилитации Моисеев А.Н. |  |
|  |  |  |  | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29.07.2025 |  |  |  |
| 4.2 |  | 610901 Кировская область, Куменский район пгт Нижнеивкино Корпус ВГЛ (ул. Октябрьская, 4б) |  | Проверка и обслуживание запорных устройств системы отопления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 05.08.2025 |  |  |  |
|  |  |  |  | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 05.08.2025 |  |  |  |
| 4.3 |  | 610901 Кировская область, Куменский район пгт Нижнеивкино Корпус № 5 (ул. Новая, 2а) |  | Проверка и обслуживание запорных устройств системы отопления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17.07.2025 |  |  |  |
|  |  |  |  | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17.07.2025 |  |  |  |
| 4.4 |  | 610901 Кировская область, Куменский район пгт НижнеивкиноЗдание прачечной, электроцеха, рентгенкабинета и слесарной мастерской (ул. Октябрьская, 8г) |  | Проверка и обслуживание запорных устройств системы отопления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18.07.2025 |  |  |  |
|  |  |  |  | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18.07.2025 |  |  |  |
| 4.5 |  | 610901 Кировская область, Куменский район пгт Нижнеивкино Корпус № 3(ул. Почтовая, 17а |  | Проверка и обслуживание запорных устройств системы отопления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19.08.2025 |  |  |  |
|  |  |  |  | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19.08.2025 |  |  |  |
| 4.6 |  | 610901 Кировская область, Куменский район пгт Нижнеивкино Здание гаража (ул. Октябрьская, 8а) |  | Проверка и обслуживание запорных устройств системы отопления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18.07.2025 |  |  |  |
|  |  |  |  | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18.07.2025 |  |  |  |
| 4.7 |  | 610901 Кировская область, Куменский район пгт НижнеивкинЗдание столярного цеха (ул. Октябрьская, 8в)о |  | Проверка и обслуживание запорных устройств системы отопления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15.07.2025 |  |  |  |
|  |  |  |  | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15.07.2025 |  |  |  |
|  |  | КОГБУЗ Куменская центральная районная больница |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 610901 Кировская область, Куменский район пгт Нижнеивкино ул. Октябрьская д.19 |  | Техническое обслуживание, промывка и опресcовка |  |  | 25,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Июль-август 2025 |  | Заведующий по хояйственной деятельности Тючкалов А.В. |  |